SPRENDIMAS DĖL GAUTO TIEKĖJO PRAŠYMO

(CVP IS PRANEŠIMO NR. )

VšĮ Raseinių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo pirkimą „Sterilizacijos priemonės“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-05-13 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr.2660632) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-05-13 CVP IS pranešimu Nr. 197101 gavo tiekėjo pranešimą, kuriame tiekėjas prašo:

Tiekėjo prašymas:

Prašome patikslinti reikalaujamus parametrus.

P.D. 1.1 - 5 punktas.

Popierius 2 sluoksnių sukarpytas lakštais:

- svoris  ≤ 60 g/m2;tąsumo -  stiprumas  ne mažiau  2 kN/m;

- sušlapinto tąsumo stiprumas ne mažiau 0,6 (+/-0,1) kN/m;

-  ištempimas ne mažiau 10 %;

- vidinis lapas baltos spalvos-

svoris ≤ 60 g/m2;

- tąsumo stiprumas ne mažiau 2 kN/m;

- sušlapinto tąsumo stiprumas ne mažiau 0,6 (+/-0,1) kN/m;

- ištempimas ne mažiau 10 %;

Nurodomi popieriaus ir vidinio lapo reikalavimai, kurie, reikėtų suprasti, yra taikomi bendrai popieriaus reikalavimams (ne vidiniam sluoksniui) ir kartojasi. Patikslinkite reikalavimus.

P.D. 2.2

150mm ±5 mm

trūksta specifikacijos matmenų

Atsakymas: Informuojame, kad  tai yra bendri popieriaus reikalavimai ir  jie nesikartoja.

Pirkimo dokumentų 2 pirkimo dalies  2.2 punktas yra koreguoti matmenys ir prašome vadovautis

Aktualia technine specifikacija.

Pagarbiai,

Pirkimo organizatorius