## Sheet1
KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 1791 Kultūros paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupės) Kauno r. sav., Vilkija, Ramybės g. 3, paprastojo remonto darbų aprašas
Statinys 1 Kultūros paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupės) Kauno r. sav., Vilkija, Ramybės g. 3, paprastojo remonto darbų aprašas
Žiniaraštis 4 Elektrotechnikos dalis
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso
| 1 | Montavimo darbai
1 | N19-74 | Skydo, kurio matmenys 1200x500mm, montavimas | vnt | 1
2 | N21P-0201 | Paskirstymo skydų montavimas | vnt. | 1
3 | N21P-0710 | Interjerinių kompaktinių liumionescensinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų) | vnt. | 110
4 | N21P-0709 | Interjerinių kompaktinių liuminescensinių lempų šviestuvų ir LED prožektorių, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt. | 88
5 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.21
6 | N50-394 | Šviestuvo montavimas šynolaidyje | vnt. | 32
7 | R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose k8=1.17 | 100m | 0.25
8 | N9P-0308 | Montavimo metalinių omega profilių montavimas | 100m | 0.25
9 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.2
10 | N21-197 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.02
11 | N21-204 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.01
12 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.35
13 | N21-194 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100vnt | 0.58
14 | N21-21 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 6kg | 100m | 10
15 | N21-20 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.3
16 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 5.3
17 | N21P-0312 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.65
18 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 3.1
19 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.3
20 | N21P-0159 | Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių vienvielių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100vnt | 1
21 | N21-601 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 2
22 | N21-574 | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt | 1
23 | N33-66 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 2
24 | N33-67 | Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti | vnt | 14
25 | N21-572 | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelio | 100m | 0.9
26 | N21-260 | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.5
27 | N21-569 | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt | 1
28 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 1
29 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 1
30 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1
31 | R61P-2718 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 1
Skyriuje 1
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė su PVM
Medžiagos
|  | PS skydas, virštinkinis, (pagal schemą) | kompl. | 1 | 0
|  | ĮPS skydas (pagal schemą) | kompl. | 1 | 0
|  | Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, IP20 | vnt. | 13 | 0
|  | Jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, IP44 | vnt. | 2 | 0
|  | Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, IP20 | vnt. | 5 | 0
|  | Perjungiklis, 2 klavišų, potinkinis IP20 | vnt. | 2 | 0
|  | Kištukinis lizdas, potinkinis, 1F, 16A, IP20 | vnt. | 14 | 0
|  | Kištukinis lizdas, potinkinis, 1F, 16A, IP44 | vnt. | 4 | 0
|  | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 1F, 16A, IP44 | vnt. | 1 | 0
|  | Kištukinis lizdas, dvigubas, potinkinis,1F, 16A, IP20 | vnt. | 5 | 0
|  | Kištukinis lizdas, trigubas potinkinis, 3F, 16A, IP20 | vnt. | 12 | 0
| 2 | Judesio/būvio daviklis | vnt. | 4 | 0
1 | 88002001 | LED juosta profilyje (paviršinis), 10W/m, 4000K, IP44 | m | 30 | 0
2 | 88005030 | LED juostos maitinimo šaltinis | vnt. | 4 | 0
3 | 88002023 | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP44, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | vnt. | 12 | 0
4 | 88002024 | Evakuacinis šviestuvas, paviršinis, LED 6W, IP44, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | vnt. | 9 | 0
5 | 88002025 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 Cca | m. | 800 | 0
6 | 88002026 | 1kV kabelis Cu-5x4 Cca | m | 70 | 0
7 | 88002029 | 1kV kabelis Cu-5x2,5 Cca | m | 130 | 0
8 | 88002030 | 1kV kabelis Cu-3x1,5 Cca | m | 500 | 0
9 | 88002031 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 E60 | m. | 30 | 0
10 | 88002032 | 1kV kabelis Al-4x10mm² Cca | m | 30 | 0
11 | 88002033 | Galinė kabelio Cu-4x10mm² mova su antgaliais | kompl. | 2 | 0
12 | 88002036 | Kabelinės kopėčios 100x60 cinkuotos, su tvirtinimo detalėmis | m. | 15 | 0
13 | 88002054 | Kabelinis lovelis 200x60, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | m. | 45 | 0
14 | 88002055 | Kabelinis lovelis 70x60 cinkuotas, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | m. | 20 | 0
15 | 88002056 | Vamzdis PEØ20mm | m. | 180 | 0
16 | 88002057 | Vamzdis PEØ16mm | m. | 100 | 0
17 | 88002006 | Vamzdis PEØ32mm | m. | 30 | 0
18 | 88002062 | Vamzdis PEØ25mm | m. | 30 | 0
19 | 88002063 | Paviršinis šviestuvas., LED 24W, 1380lm, 4000K, IP20 | vnt. | 4 | 0
20 | 88002065 | Įleidžiamas šviestuvas., LED 12W, 3500lm, 4000K, IP20 | vnt. | 68 | 0
21 | 88002074 | Paviršinis šviestuvas., LED 15W, 730lm, 4000K, IP20 | vnt. | 4 | 0
22 | 88004001 | Pakabinamas šviestuvas., LED 10W, 1000lm, 4000K, IP20 | vnt. | 8 | 0
23 | 88004002 | Sieninis šviestuvas., LED 20W, 2000lm, 4000K, IP20 | vnt. | 2 | 0
24 | 88002078 | Sieninis šviestuvas., LED 40W, 4000lm, 4000K, IP20 | vnt. | 2 | 0
25 | 88002079 | Pakabinamas šviestuvas., LED 28W, 2800lm, 4000K, IP20 | vnt. | 3 | 0
26 | 88002080 | Pakabinamas šviestuvas., LED 50W, 5000lm, 4000K, IP20 | vnt. | 84 | 0
27 | 88002081 | Montuojamas į bėgelį šviestuvas., LED 26W, 3100lm, 4000K, IP20 | vnt. | 32 | 0
28 | 88002082 | Bėgelis šviestuvui 36x33, su jungtimis ir tarpiniu maitinimu | m | 25 | 0
29 | 88002083 | Pakabinamas scenos šviestuvas., 30W, IP20 | vnt. | 15 | 0
30 | 88002084 | Paviršinis šviestuvas, LED 24.7W, 3573.4, 4000K, IP44 | vnt | 8 | 0
31 | 88004003 | Įžeminimo strypas 17,2mm variuotas | vnt. | 16 | 0
32 | 88004004 | Antgalis 17,2mm | vnt. | 2 | 0
33 | 88005005 | Kryžminė jungtis 17,2mm | vnt. | 3 | 0
34 | 88005006 | Mova 17,2mm | vnt. | 14 | 0
35 | 88005007 | Aliuminė viela d-8mm | m | 30 | 0
36 | 88005008 | Jungtis 454100 | vnt. | 1 | 0
37 | 88005009 | Kontrolinė dėžė 11404 | vnt. | 2 | 0
38 | 88005010 | Žaibolaidis ONAY OLP-80 | vnt. | 1 | 0
39 | 88005011 | Stiebas 4m sienai | vnt. | 1 | 0
40 | 88005012 | Jungtis su stiebu | vnt. | 1 | 0
41 | 88005013 | Laikiklis sieninis 20cm | vnt. | 1 | 0
42 | 88005014 | Iškroviklis FLP V/4 | vnt. | 1 | 0
43 | 88005015 | Laikiklis sieninis 204003 | vnt. | 10 | 0
44 | 88005016 | Cinkuota juosta 30x4mm | m. | 130 | 0
45 | 88005017 | Laikiklis stoginis | vnt. | 16 | 0
46 | 88005018 |  |  |  | 0
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė su PVM
[5 empty] | 0 | 0 | 0