Laba diena,

Sulaukėme komentaro su klausimu iš tiekėjo:

Darbų kiekių žiniaraščio 2 punkte nurodytas pagrindo įrengimas iš skaldyto žvirgždo fr. 0/45. Techninėje specifikacijoje pagrindo įrengimas nurodytas iš skaldyto žvirgždo fr. 0/32. Klausimas: ar galima pagrindo ar dangos įrengimui naudoti dolomito skaldą fr. 0/32?

Viešiname atsakymą:

Galima naudoti dolomito skaldą fr. 0/32.

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė

Sandra Sveikatienė