## 1 priedo priedėlis
Pirkimo sąlygų 1 priedo priedėlis /
Prekių pirkimo - pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
1 lentelė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  | Reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)
1 |  |  | 2
1. Prekės privalo būti pristatyta gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip/Ne
2. Prekės turi būti perduodamos antrinėje pakuotėje, kurios turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pateikiama gamintojo arba tiekėjo deklaracija. |  |  | Taip/Ne Pateikiama gamintojo arba tiekėjo deklaracija.
3. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, tiekėjas prekes turi pristatyti ne piko metu. Ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. |  |  | Taip/Ne
Būtina užpildyti 2 lentelės 4 - 6 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją ar prekės ženklą, šalį, prekės pavadinimą (jeigu yra), modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas 2 lentelės 7 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai pvz.: gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.
Pastabos: 1) Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas; 2) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.); 3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes; 4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami; 5) Pateikdamas šį užpildytą1pirkimo sąlygų 1 priedo priedėlį tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 2 priedas / sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus.
2 lentelė
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas ar prekės ženklas, šalis (PILDO TIEKĖJAS) | Prekės pavadinimas / modelis / prekės kodas (nurodyti jeigu yra) (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris pastraipa, punktas ir pan., kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Dirbtinis kraujas, milteliai | 1. Dirbtinis kraujas turi būti skirtas masiniams sužeidimams, intensyviai kraujuojančioms ir nedžiūstančioms žaizdoms imituoti, turi būti lengvai padengiamas ant odos, lėtai tekantis, nuplaunamas vandeniu. Kraujo miltelius turi būti galimybė skiesti vandeniu ar glicerinu. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 2. Pakuotė ne mažesnė kaip 55 g . |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 3. Atskiedus vandeniu išeiga ne mažiau kaip 4,5 l. |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
2. | Dirbtinis kraujas, skystis | Lengvai padengiamas ant odos, ryškios spalvos, vidutinio klampumo, pipirmėtės arba neutralaus skonio, neturintis toksinio poveikio jį nurijus. Pakuotėje ne mažiau kaip 220 ml | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
3. | Dirbtinis kraujas, kremas | Skirtas žaizdų užpildymui. Kraujas tirštas, "džemo" tekstūros. Pakuotėje 170 g (±10 g). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
4. | Lateksas, skystis | Skirtas žaizdų, pūslių imitavimui, sendinimui, nealergizuojantis odos. Pakuotėje – 240 ml (±20 ml). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
5. | Klijai | Skirti klijuoti žaizdų muliažams prie odos, išdžiūstantys iki matinio paviršiaus, tvirtai priklijuojantys muliažus iš gumos, plaukų gabalus, nuplaunami su vandeniu ar klijų valikliu. Pakuotėje 40 ml (±11 ml). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
6. | Klijų valiklis | Skirtas greitai ištirpinti ir pašalinti muliažavimo klijus nuo odos. Pakuotėje – 110 ml (±20 ml). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
7. | Dažai, mėlyni, raudoni, rudi | Kreminiai dažai, skirti imituoti įvairias traumas sukuriant tikroviškumo efektą. Dėžutėje ne mažiau kaip 3 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip – 25 g. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
8. | Dažai, mėlyni, raudoni, geltoni, tamsiai žali | Kreminiai dažai, skirti imituoti realius pjūvius ir mėlynes. Dėžutėje ne mažiau kaip 4 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 g. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
9. | Dažai, balti, mėlyni, raudoni, rudi, juodi | Kreminiai dažai, skirti imituoti įvairias traumas sukuriant tikroviškumo efektą. Dėžutėje ne mažiau kaip 5 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip – 25 g. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
10. | Šešėliai, raudoni | Šešėliai, skirti imituoti įvairius sumušimus ir mėlynes, nealergizuojantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 g. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
11. | Šešėliai, violetiniai | Šešėliai, skirti imituoti įvairius sumušimus ir mėlynes, nealergizuojantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 g. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
12. | Makiažo valiklis | Micelinis valomasis tirpalas turi tikti nuvalyti makiažo likučiuys nuo veido ir akių. Turi būti gerai toleruojamas. Turi tikti visų tipų odai. Turi būti nauduojamas tik išoriniam naudojimui. 3in1 Trejopo poveikio: - turi valyti, pašalinti nešvarumus ir makiažą - turi nedžiovinti odos - turi drėkinti oda. Pakuotėje – 350ml (±60 ml). Gamintojo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėn. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
13. | Kulkos įėjimo žaizda, N6 | Pagaminta iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), tikroviška, imituojanti kulkos įėjimo žaizdą. Skirtas klijuoti prie odos, imituojant sužeidimą. Pakuotėje 6 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
14. | Kulkos išėjimo žaizda, N6 | Pagaminta iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), tikroviška, imituojanti kulkos išėjimo žaizdą. Skirtas klijuoti prie odos, imituojant sužeidimą. Pakuotėje 6 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
15. | Gelinių žaizdų modeliavimo rinkinys | Skirtas įvairių sužeidimų, randų, nudegimų imitavimui. Naudojamas ant žmogaus arba manekeno pašildžius buteliukus. Pakuotėje trys buteliukai (suminkštinimo gelis, kraujo gelis ir randų gelis) po 60 ml (±10 ml). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
16. | Muliažas "Išvirtę žarnos" | Pagaminta iš latekso (arba lygiavertės medžiagos), imituoja sužeidimą su išvirtusiomis žarnomis. Uždedama ant paciento ar treniruoklio, imituojant sužeidimus. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
17. | Elektrodai defibriliacijai, mokomieji | 1. Mokomieji suaugusiųjų elektrodai, skirti manekenui „Resusci Anne QCPR AED“ prijungti defibriliacijai per „ShockLink“ įrenginį. 2. Elektrodai turi tikti gamintojo „Leardal“ viso kūno gaivinimo manekenui „Resusci Anne QCPR AED“ defibriliacijai atlikti per „ShockLink“ įrenginį. 3. Pakuotė ne mažiau kaip – 2 vnt. elektrodų sujungti laidų, 4. Gamintojo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėn. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
18. | Oda pakaitinė, treniruoklio krikotiroidotomijos | 1. Pakaitinė oda su kraujo maišeliu viduje turi tikti gamintojo MST treniruokliui ,,CRICOTHYROTOMY KIT" (kodas: MST-80-02). | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 2. Kaklo odos įdėklai turi atkartoti tikslią žmogaus anatomiją. |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 3. Kaklo odos įdėklas turi būti su kraujo maišeliu viduje: 3.1. atliekant mokymo procedūrą pjūvio vietoje, turi nežymiai „tekėti“ imitacinis kraujas; 3.2. oda turi būti pagaminta iš aukštos kokybės silikono arba iš lygiavertės medžiagos. |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 4. Kaklo odos įdėklas su kraujo maišeliu turi būti (žmogaus odos) šviesios spalvos. |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | 5. Pakuotė ne mažiau kaip – 30 vnt. |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
19. | Oda, kaklo krikotiroidotomijos, treniruokliui N6 | Turi tikti gamintojo Leardal "Deluxe Difficult Airway Trainer" (kodas 261-10001). Keičiama kaklo oda (kodas 261-00250, arba lygiavertė). Su kibios juostos užsegimu. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
20. | Oda, kaklo, krikotiroidotomijos treniruokliui | Turi tikti gamintojo Leardal "Cricoid Stick Trainer" (kodas 261-01001). Keičiama kaklo oda (kodas 261-01350, arba lygiavertė). Su velcro juostą užsegimui, abiejosė odos galuose. Pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
21. | Juosta lipni, krikotiroidotomijos mokymui | Turi tikti gamintojo Leardal "Deluxe Difficult Airway Trainer" (kodas 261-10001). Juosta lipni "TAPE; CRICO-ADV ALS MNKN",(kodas 200-00250, arba lygiavertė). Juosta naudojama krikotirozės membranai imituoti. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
22. | Oda krūtinės, manekenui | Turi tikti gamintojo Leardal "SimMan Essential" manekenui (kodas 214-02355). Keičiama krūtinės oda. Odos tvirtinimas užtrauktuku turi būti nugarinėje dalyje, manekeno kairėje pusėje, nuo juosmens iki pažasties ir nuo kaklo iki rankos. Pakuotėje - 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
23. | Pakaitinės dalys krūtinės dekompresijos manekenui: | Turi tikti gamintojo Laerdal "Pneumothorax Trainer" manekenui (kodas 260-05001). |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Oda krūtinės | Keičiama krūtinės oda (kodas 260-01250, arba lygiavertė). Odos 4 tvirtinimo taškai turi būti nugarinėje manekeno dalyje ties juosmenių, dar 4 tvirtinimo taškai turi būti nugarinėje manekeno dalyje ties viršumi. Pakuotėje - 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Pagalvėlės dekompresijos | 'Keičiamos pagalvėlės dekompresijos (kodas 200-00150, arba lygiavertės) Komplektaciją sudaro: 1) ne mažiau kaip 4 vnt. pagalvėlių sudarytų iš šlangutės ir pūslelės; 2) ne mažiau 1 vnt. modeliavimo vaško. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Oda, rankos, multiveniniui treniruokliui | Turi tikti gamintojo Leardal "Right IV Arm (S) Multi-Vein IV Arm" (kodas 380700) Keičiama dešinės rankos oda (kodas 312029, arba lygiavertė). Pakuotėje ne mažiau kaip: dešinės rankos oda 1 vnt., Pakaitinė kelių venų sistema 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
24. | Pakaitinės dalys krūtinės drenažo manekenui: | Turi tikti gamintojo Life/Form „Chest Tube Manikin“ manekenui (kodas LF0377OU). |  |  | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Odos imitacijos dalis, N5 | Keičiama, stačiakampio formos, pakuotėje 5 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Odos imitacijos dalis, pneumotorakso vietai uždengti, N5 | Keičiama, apskritimo formos, pakuotėje 5 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Poodinių audinių imitacijos detalė, N5 | Keičiama, stačiakampio formos, pakuotėje 5 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
25. | Pakaitinės dalys intraosalinės infuzijos sistemos treniruokliui:
| Suaugusio žmogaus blauzdikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Suaugusio žmogaus žąstikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Suaugusio žmogaus prailgintas blauzdikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui. Blauzdikaulis prailgintas, su dalimi šlaunikaulio. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
26. | Gręžtuvas intraosalinis, mokomasis | Paskirtis: Mokymams - intraosalinės infuzijos adatų įvedimui į kaulą (įgręžimui) Komplektaciją sudaro: 1. ne mažiau kaip 1 vnt. elektrinis gręžimo instrumentas; 2. ne mažiau kaip 1 vnt. dėklas instrumento laikymui; 3. Adatos skirtos mokymo tikslams: 15 mm - 1 vnt.; 25 mm - 1 vnt.; 45 mm - 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
27. | Pakaitinės dalys Mindray AED Trainer defibriliatoriui:
| Mokomujų elektrodų kabelis | Turi tikti gamintojo Mindray AED Trainer defibriliatoriui. Sujungimui tarp mokomuju elektrodų ir defibriliatoriaus, 100-000208-00, AED trainer reusable pads cable (Adu) | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| Mokomeji elektrodai | Turi tikti gamintojo Mindray AED Trainer defibriliatoriui,100-000206-00 AED trainer reusable pads, Adu | (įrašyti) | (įrašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
| ___________________________________ |  | ______________ |  | ________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė)
*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.