## Priedas Nr. 1
Pirkimo sąlygų 2 priedas /
Prekių pirkimo - pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr. 1 priedas |  | 2025 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS MOKYMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Sąmatos straipsnio pavadinimas: Medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos
BVPŽ kodas: 39162100-6
Bendrieji reikalavimai
1. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
2. Prekės turi būti perduodamos antrinėje pakuotėje, kurios turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pateikiama gamintojo arba tiekėjo deklaracija.
3. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, tiekėjas prekes turi pristatyti ne piko metu. Ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Dirbtinis kraujas, milteliai | 1. Dirbtinis kraujas turi būti skirtas masiniams sužeidimams, intensyviai kraujuojančioms ir nedžiūstančioms žaizdoms imituoti, turi būti lengvai padengiamas ant odos, lėtai tekantis, nuplaunamas vandeniu. Kraujo miltelius turi būti galimybė skiesti vandeniu ar glicerinu.
2. Pakuotė ne mažesnė kaip 55 g .
3. Atskiedus vandeniu išeiga ne mažiau kaip 4,5 l.
2 | Dirbtinis kraujas, skystis | Lengvai padengiamas ant odos, ryškios spalvos, vidutinio klampumo, pipirmėtės arba neutralaus skonio, neturintis toksinio poveikio jį nurijus. Pakuotėje ne mažiau kaip 220 ml
3 | Dirbtinis kraujas, kremas | Skirtas žaizdų užpildymui. Kraujas tirštas, "džemo" tekstūros. Pakuotėje 170 g (±10 g).
4 | Lateksas, skystis | Skirtas žaizdų, pūslių imitavimui, sendinimui, nealergizuojantis odos. Pakuotėje – 240 ml (±20 ml).
5 | Klijai | Skirti klijuoti žaizdų muliažams prie odos, išdžiūstantys iki matinio paviršiaus, tvirtai priklijuojantys muliažus iš gumos, plaukų gabalus, nuplaunami su vandeniu ar klijų valikliu. Pakuotėje 40 ml (±11 ml).
6 | Klijų valiklis | Skirtas greitai ištirpinti ir pašalinti muliažavimo klijus nuo odos. Pakuotėje – 110 ml (±20 ml).
7 | Dažai, mėlyni, raudoni, rudi | Kreminiai dažai, skirti imituoti įvairias traumas sukuriant tikroviškumo efektą. Dėžutėje ne mažiau kaip 3 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip – 25 g.
8 | Dažai, mėlyni, raudoni, geltoni, tamsiai žali | Kreminiai dažai, skirti imituoti realius pjūvius ir mėlynes. Dėžutėje ne mažiau kaip 4 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 g.
9 | Dažai, balti, mėlyni, raudoni, rudi, juodi | Kreminiai dažai, skirti imituoti įvairias traumas sukuriant tikroviškumo efektą. Dėžutėje ne mažiau kaip 5 spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip – 25 g.
10 | Šešėliai, raudoni | Šešėliai, skirti imituoti įvairius sumušimus ir mėlynes, nealergizuojantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 g.
11 | Šešėliai, violetiniai | Šešėliai, skirti imituoti įvairius sumušimus ir mėlynes, nealergizuojantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 g.
12 | Makiažo valiklis | Micelinis valomasis tirpalas turi tikti nuvalyti makiažo likučiuys nuo veido ir akių. Turi būti gerai toleruojamas. Turi tikti visų tipų odai. Turi būti nauduojamas tik išoriniam naudojimui. 3in1 Trejopo poveikio: - turi valyti, pašalinti nešvarumus ir makiažą - turi nedžiovinti odos - turi drėkinti oda. Pakuotėje – 350ml (±60 ml). Gamintojo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėn.
13 | Kulkos įėjimo žaizda, N6 | Pagaminta iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), tikroviška, imituojanti kulkos įėjimo žaizdą. Skirtas klijuoti prie odos, imituojant sužeidimą. Pakuotėje 6 vnt.
14 | Kulkos išėjimo žaizda, N6 | Pagaminta iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), tikroviška, imituojanti kulkos išėjimo žaizdą. Skirtas klijuoti prie odos, imituojant sužeidimą. Pakuotėje 6 vnt.
15 | Gelinių žaizdų modeliavimo rinkinys | Skirtas įvairių sužeidimų, randų, nudegimų imitavimui. Naudojamas ant žmogaus arba manekeno pašildžius buteliukus. Pakuotėje trys buteliukai (suminkštinimo gelis, kraujo gelis ir randų gelis) po 60 ml (±10 ml).
16 | Muliažas "Išvirtę žarnos" | Pagaminta iš latekso (arba lygiavertės medžiagos), imituoja sužeidimą su išvirtusiomis žarnomis. Uždedama ant paciento ar treniruoklio, imituojant sužeidimus.
17 | Elektrodai defibriliacijai, mokomieji | 1. Mokomieji suaugusiųjų elektrodai, skirti manekenui „Resusci Anne QCPR AED“ prijungti defibriliacijai per „ShockLink“ įrenginį. 2. Elektrodai turi tikti gamintojo „Leardal“ viso kūno gaivinimo manekenui „Resusci Anne QCPR AED“ defibriliacijai atlikti per „ShockLink“ įrenginį. 3. Pakuotė ne mažiau kaip – 2 vnt. elektrodų sujungti laidų, 4. Gamintojo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėn.
18 | Oda pakaitinė, treniruoklio krikotiroidotomijos | Pakaitinė oda su kraujo maišeliu viduje turi tikti gamintojo MST treniruokliui ,,CRICOTHYROTOMY KIT" (kodas: MST-80-02).
1. Kaklo odos įdėklai turi atkartoti tikslią žmogaus anatomiją.
2. Kaklo odos įdėklas turi būti su kraujo maišeliu viduje:
2.1. atliekant mokymo procedūrą pjūvio vietoje, turi nežymiai „tekėti“ imitacinis kraujas;
2.2. Oda turi būti pagaminta iš aukštos kokybės silikono arba iš lygiavertės medžiagos.
3. Kaklo odos įdėklas su kraujo maišeliu turi būti (žmogaus odos) šviesios spalvos.
4. Pakuotė ne mažiau kaip – 30 vnt.
19 | Oda, kaklo krikotiroidotomijos, treniruokliui N6 | Turi tikti gamintojo Leardal "Deluxe Difficult Airway Trainer" (kodas 261-10001). Keičiama kaklo oda (kodas 261-00250, arba lygiavertė). Su kibios juostos užsegimu. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vnt.
20 | Oda, kaklo, krikotiroidotomijos treniruokliui | Turi tikti gamintojo Leardal "Cricoid Stick Trainer" (kodas 261-01001). Keičiama kaklo oda (kodas 261-01350, arba lygiavertė). Su velcro juostą užsegimui, abiejosė odos galuose. Pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt.
21 | Juosta lipni, krikotiroidotomijos mokymui | Turi tikti gamintojo Leardal "Deluxe Difficult Airway Trainer" (kodas 261-10001). Juosta lipni "TAPE; CRICO-ADV ALS MNKN",(kodas 200-00250, arba lygiavertė). Juosta naudojama krikotirozės membranai imituoti.
22 | Oda krūtinės, manekenui | Turi tikti gamintojo Leardal "SimMan Essential" manekenui (kodas 214-02355). Keičiama krūtinės oda. Odos tvirtinimas užtrauktuku turi būti nugarinėje dalyje, manekeno kairėje pusėje, nuo juosmens iki pažasties ir nuo kaklo iki rankos. Pakuotėje - 1 vnt.
23 | Pakaitinės dalys krūtinės dekompresijos manekenui: | Turi tikti gamintojo Laerdal "Pneumothorax Trainer" manekenui (kodas 260-05001).
23.1 | Oda krūtinės | Keičiama krūtinės oda (kodas 260-01250, arba lygiavertė). Odos 4 tvirtinimo taškai turi būti nugarinėje manekeno dalyje ties juosmenių, dar 4 tvirtinimo taškai turi būti nugarinėje manekeno dalyje ties viršumi. Pakuotėje - 1 vnt.
23.2 | Pagalvėlės dekompresijos | 'Keičiamos pagalvėlės dekompresijos (kodas 200-00150, arba lygiavertės) Komplektaciją sudaro: 1) ne mažiau kaip 4 vnt. pagalvėlių sudarytų iš šlangutės ir pūslelės; 2) ne mažiau 1 vnt. modeliavimo vaško.
23.3 | Oda, rankos, multiveniniui treniruokliui | Turi tikti gamintojo Leardal "Right IV Arm (S) Multi-Vein IV Arm" (kodas 380700) Keičiama dešinės rankos oda (kodas 312029, arba lygiavertė). Pakuotėje ne mažiau kaip: dešinės rankos oda 1 vnt., Pakaitinė kelių venų sistema 1 vnt.
24 | Pakaitinės dalys krūtinės drenažo manekenui: | Turi tikti gamintojo Life/Form „Chest Tube Manikin“ manekenui (kodas LF0377OU).
24.1 | Odos imitacijos dalis, N5 | Keičiama, stačiakampio formos, pakuotėje 5 vnt.
24.2 | Odos imitacijos dalis, pneumotorakso vietai uždengti, N5 | Keičiama, apskritimo formos, pakuotėje 5 vnt.
24.3 | Poodinių audinių imitacijos detalė, N5 | Keičiama, stačiakampio formos, pakuotėje 5 vnt.
25 | Pakaitinės dalys intraosalinės infuzijos sistemos treniruokliui:
25.1 | Suaugusio žmogaus blauzdikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui.
25.2 | Suaugusio žmogaus žąstikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui.
25.3 | Suaugusio žmogaus prailgintas blauzdikaulis su oda | Turi tikti gamintojo Teleflex intraosalinės infuzijos sistemos „Arrow EZ-IO“ treniruokliui. Blauzdikaulis prailgintas, su dalimi šlaunikaulio.
26 | Gręžtuvas intraosalinis, mokomasis | Paskirtis: Mokymams - intraosalinės infuzijos adatų įvedimui į kaulą (įgręžimui) Komplektaciją sudaro: 1. ne mažiau kaip 1 vnt. elektrinis gręžimo instrumentas; 2. ne mažiau kaip 1 vnt. dėklas instrumento laikymui; 3. Adatos skirtos mokymo tikslams: 15 mm - 1 vnt.; 25 mm - 1 vnt.; 45 mm - 1 vnt.
27 | Pakaitinės dalys Mindray AED Trainer defibriliatoriui:
27.1 | Mokomujų elektrodų kabelis | Turi tikti gamintojo Mindray AED Trainer defibriliatoriui. Sujungimui tarp mokomuju elektrodų ir defibriliatoriaus, 100-000208-00, AED trainer reusable pads cable (Adu)
27.2 | Mokomeji elektrodai | Turi tikti gamintojo Mindray AED Trainer defibriliatoriui,100-000206-00 AED trainer reusable pads, Adu
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos vadas plk. ltn. Valdas Meškauskas
2025 m. d. 2025 m. d.