1 priedas
Plungės „Saulės“ gimnazijos renginių aikštelės įrengimo darbai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. RENGINIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: Plungės „Saulės“ gimnazijos renginių aikštelės įrengimas – teritorijos, esančios prie Plungės „Saulės“ gimnazijos sutvarkymas, pritaikant ją edukacinei veiklai. Sustiprinto grunto dangos ŽT įrengimas ~ 370 m² (pagrindų paruošimas, įvertinant žemės reljefą), aikštelės betoninių bordiūrų ir trinkelių įrengimas ~ 60 m² , suolų SU-2 montavimas – 25 vnt.

Statybos adresas: Birutės g. 31 Plungė 
Daikto unikalus numeris - 4400-1077-4946
Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: Naujų statinių statyba
Numatoma įrengti renginių aikštelę, pritaikant ją edukacinei veiklai

II. ORIENTACINIAI KIEKIAI
Plungės „Saulės“ gimnazijos renginių aikštelės įrengimo darbai

	Eil.Nr.
	Medžiaga
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis
	Atitinkami reikalavimai 

	Aikštelės betoninių trinkelių dangos BT-2 įrengimas
	

	1.
	Plotų planiravimas rankiniu būdu (II grupės gruntas)
	m2
	~200 m2
	

	2.
	Grunto tankinimas vibro plokštėmis (I-II grupės gruntas)
	m3
	~80 m3
	

	3.
	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. (Smėlio, žvyro mišinys)
	m3
	~24 m3
	

	4.
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į auto savivarčius (II grupės gruntas)
	m3
	~24 m3
	

	5.
	Grunto transportavimas auto savivarčiais (II grupės gruntas) 
	m3
	~24 m3
	

	6.
	Grunto transportavimas, atvežimas auto savivarčiais (I-II grupės gruntas)
	m3
	~24 m3
	

	7.
	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. (Smėlio, žvyro mišinys)
	m3
	~15,6 m3
	

	8.
	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. (Sluoksnio storis ~15cm )
	m2
	~60 m2
	

	9.
	Šaligatvio trinkelių pasluoksnio įrengimas akmenų atsijomis (sluoksnio storis ~3cm)  
	m2
	~60 m2
	

	10.
	Betoninių bordiūrų įrengimas betonuojant

Betoninio bordiūro matmenys 80x200x1000mm, spalva derinama su užsakovu
	m
	~29m
	

	11.
	Betoninių trinkelių įrengimas, užpilant siūles kvarciniu smėliu
Betoninių trinkelių matmenys 200x100x60mm, spalva derinama su užsakovu
	m2
	~60 m2
	

	12.
	Pasluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio šlaite padarymas iki 0,5 m storio sluoksnio, kai šlaito nuolydis 1:3 ir mažesnis
	m3
	~60 m3
	

	13.
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu.
	m2
	~200 m2
	

	14.
	Augalinio grunto (sijotas) padengimas
	m3
	~20 m3
	

	Sustiprinto grunto dangos ŽT įrengimas

	1.
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunat į auto savivarčius (II grupės gruntas)
	m3
	~74 m3
	

	2.
	Grunto transportavimas auto savivarčiais (II grupės gruntas)
	m3
	~74 m3
	

	3.
	Grunto transportavimas, atvežimas auto savivarčiais (I-II grupės gruntas)
	m3
	~74 m3
	

	4.
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu
	m3
	~ 111 m3
	

	5.
	Skaldos – žvyro pasluoksnio įrengimas
	m3
	~ 52 m3
	

	6.
	Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II grupės grunte, nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	~ 370 m2
	

	7.
	Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II grupės grunte užpilant iki 10 cm storio sluoksnio augalinio dirvožemio. 
	m2
	~ 350 m2
	

	8.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu
	m2
	~ 350 m2
	

	Suolų SU-2 įrengimas 25 vnt

	1.
	Grunto kasimas rankiniu būdu ( II grupės gruntas)
	m3
	~5 m3
	

	2.
	Betoninių polinių pamatų įrengimas, įrengiant klojinius iš lentų
	m3
	~0,75 m3
	

	3.
	Metalinio karkaso įrengimas
	t
	~0,23 t
	

	4.
	Karkaso įrengimas iš medinių tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo
	m3
	~0,85 m3
	Mediena turi būti antiseptikuota, dažoma.

	5.
	Suolų skietmedžio medienos montavimas
	m3
	~0,85 m3
	Mediena turi būti antiseptikuota, dažoma.

	6.
	Medvaržčių, varžtų ir kitų tvirtinimo detalių panaudojimas
	Kg
	~2,5 kg
	

	7.
	Geotinklo paklojimas, siekiant sutvirtinti šlaitą
	m2
	~50 m2
	

	8.
	Korio tipo tinklo įrengimas
	m2
	~50 m2
	

	9.
	Skaldos – žvyro pasluoksnis
	m3
	~6 m3
	

	10.
	Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II grupės grunte nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	50 m2
	


III. REIKALAVIMAI

1. Prieš pradedant vykdyti darbus teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas. 
2. Trinkelių klojimo darbams taikomi tam tikri techniniai ir kokybės reikalavimai, kad danga būtų patvari, estetiška ir saugi naudoti. Pagrindiniai trinkelių klojimo reikalavimai:
2.1 Paruošiamieji darbai - grunto paruošimas: turi būti pašalinta velėna, augalinė žemė, gruntui suteiktas reikiamas nuolydis. Drenažas: jei būtina, įrengiamas drenažas vandens nutekėjimui. Kraštų tvirtinimas: naudojami borteliai, kraštų juostos ar kitos atramos, kurios apsaugo trinkeles nuo prasisklaidymo.
2.2. Pagrindo įrengimas: pagrindas (pvz., žvyras, skalda): supilamas ir sutankinamas keliais sluoksniais, dažniausiai 15–40 cm storio, priklausomai nuo apkrovos. Smėlio arba skaldelės sluoksnis: ant pagrindo pilamas 3–5 cm frakcijos smėlio ar skaldelės sluoksnis, kuris išlyginamas prieš klojant trinkeles.
2.3. Trinkelių klojimas: klojamos glaudžiai, laikantis iš anksto suplanuoto rašto. Turi būti išlaikytas minimalus tarpas tarp trinkelių (paprastai 2–5 mm). Naudojamos plastikinės ar metalinės atramos tarpelio užtikrinimui, jei būtina.
2.4. Tarpų užpildymas ir sutankinimas: tarpai užpildomi kvarciniu smėliu arba specialiu mišiniu. Paviršius sutankinamas vibro plokšte su guminiais kilimėliais, kad trinkelės nesuskiltų.
2.5. Nuolydžiai ir lietaus vandens nuvedimas: paviršius turi būti suformuotas 1–2% nuolydžiu.
2.6. Kiti reikalavimai: naudojamos kokybiškos, šalčiui atsparios trinkelės. Trinkelių aukščio ir paviršiaus lygumas turi atitikti tolerancijas (nuokrypis dažniausiai ne daugiau kaip ±5 mm).
Pridedama: Projekto nuorašas (4 lapai) : Sustiprinto grunto dangos ŽT įrengimo, betono trinkelių dangos BT įrengimo ir suoliukų SU-2 montavimo schemos. 
IV. APLINKOSAUGOS DALIS

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos turi būti išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.



Orientaciniai atliekų kiekiai







              1 lentelė

	    Techno-

     loginis 

     procesas


	                                               Atliekos
	Atliekų saugojimas

        objekte
	Numatomi

atliekų

tvarkymo

būdai

	
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis,
t


	Agrega-

tinis būvis

(kietas,

skystas,

pastos)


	Kodas

pagal

atliekų

sąrašą
	statistinės

klasifika-

cijos kodas
	Pavojingumas


	laikymo

sąlygos
	didžiau-

sias kiekis
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Renginių aikštelės įrengimas
	Mišrios statybinės atliekos
	0,3
	kietas
	17 09 04
	 07.7
	Nepavojingos
	Kontei-neriuose
	
	Išvežamos į

Jerubaičių

Sąvartyną

(Plungės raj.)


V. PASTABOS

1. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- techninėm charakteristikom.
2. Atliekant numatytus įrengimo darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
Vizualizacija:
[image: image1.jpg]



Pridedama: Projekto nuorašas ( 4 lapai)

