## Lapas1
PRELIMINARIAI NUMATOMŲ DARBŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomas įkainis Eurais su PVM | Suma Eurais su PVM
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis. | vnt. | 40 |  | 0
2 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis. | vnt. | 20 |  | 0
3 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis. | vnt. | 10 |  | 0
4 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio | m | 200 |  | 0
5 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio | m | 100 |  | 0
6 | Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio. | m | 200 |  | 0
7 | Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio. | m | 100 |  | 0
8 | Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio. | m | 200 |  | 0
9 | Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio. | m | 50 |  | 0
10 | Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio. | m | 100 |  | 0
11 | Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio. | m | 50 |  | 0
12 | Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio. | m | 100 |  | 0
13 | Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio. | m | 40 |  | 0
14 | Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio. | m | 60 |  | 0
15 | Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio. | m | 20 |  | 0
16 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais. | m3 | 1000 |  | 0
17 | Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. | vnt. | 100 |  | 0
18 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu. | vnt. | 10 |  | 0
19 | II gr. grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje. | m3 | 400 |  | 0
20 | Griovių dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu. | m3 | 200 |  | 0
21 | Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje. | m3 | 100 |  | 0
22 | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi. | 100 m | 4 |  | 0
23 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje. | vnt. | 5 |  | 0
24 | Paviršinio vandens nuleistuvo F5 perstatymas senomis medžiagomis lomoje. | vnt. | 10 |  | 0
25 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm – 250 mm. | m | 100 |  | 0
26 | II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15. | m3 | 300 |  | 0
27 | Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas | vnt. | 50 |  | 0
28 | Žvyro dangos įrengimas virš pralaidos. | m3 | 40 |  | 0
29 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų. | m3 | 150 |  | 0
30 | Tarpų tarp pralaidos antgalio ir vamzdžio užpildymas panaudojant betoną C 30/37 | m3 | 30 |  | 0
31 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu. | ha | 50 |  | 0
32 | Krūmų ir smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin. | m3 | 200 |  | 0
33 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais. | m | 3000 |  | 0
34 | Supilto I-II grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80AJ) galingumo. | m3 | 500 |  | 0
35 | Pagriovių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimas traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo. | ha | 30 |  | 0
36 | Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais. | m3 | 400 |  | 0
37 | Išardytų šlaitų pylimas, išlyginimas ir sutankinimas. | ha | 20 |  | 0
38 | Šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 5 km. | m3 | 100 |  | 0
39 | Nenumatyti darbai (pagal UAB „Sistela“ programos Sąmata įkainius apskaičiuota nenumatytų darbų kaina dauginama iš rangovo pasiūlyto koeficiento ne didesnio už vienetą | koef. | 1 |  | 0
Preliminariai numatomų darbų kaina su PVM |  |  |  |  | 0