VILNIAUS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems asmenims							2025-05-16

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMO

Vilniaus universitetas (toliau – VU / Perkančioji organizacija / pirkėjas), siekdamas tinkamai pasirengti numatomam centrifūgos pirkimui, vykdo rinkos dalyvių konsultaciją. Dėkojame už dalyvavimą rinkos konsultacijoje ir pateiktas įžvalgas.

Pateikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus klausimus / pastebėjimus.

| Pastabos | Apibendrinimas |
| --- | --- |
| Pagal pateiktas technines specifikacijas reikalavimus atitinka tik vieno gamintojo centrifuga (Herolab HiCen SR). | Dėkojame už Jūsų įžvalgas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekę, kuri bus naudojama sistemoje su turimais rotoriais Herolab AF6.5000; AF8.50.2; AF24.2 ir AS4.500. Norint išnaudoti turimus rotorius reikėtų pirkti jiems tinkamą centrifūgą. |

Pažymime, kad Perkančioji organizacija, skelbdama numatomą pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus rinkos konsultacijos metu pateiktus tiekėjų siūlymus, pastabas, įžvalgas.

Taip pat informuojame, kad detalūs reikalavimai bus paskelbti kartu su numatomo pirkimo dokumentais, prašome sekti aktualią informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir dalyvauti pirkime.