PADELIO KORTŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS VYŽUONOS PARKE, UTENOJE

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinių sporto statinių, padelio kortų, naujos statybos techninis darbo projektas. (Tikslų projekto pavadinimą, atsižvelgiant į techninę specifikaciją – užduotį, nustato projekto vadovas).

2. Užsakovas –  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503 Utena.

3. Statytojas – Utenos rajono savivaldybė.

4. Pirkimo objektas:

4.1. Techninio darbo projekto parengimas;

5. Statinio adresas – Utena, Vyžuonos parko teritorija.

6. Pav 1Teritorija, kurioje numatyta suprojektuoti statinius

7. Statybos rūšis – nauja statyba.

8. Projekte numatyti dvi standartinių matmenų padelio aikšteles, apšvietimą. Suprojektuoti prieigas - pėsčiųjų takus, mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovus).

pav. 1 Tipinė padelio aikštelė

9. Visi užduotyje pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo. Projektuotojas gali siūlyti ir kitus, jo manymu, tinkamus ir pagrįstus projektinius pasiūlymus.

10. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Pirkėjui) projektinius sprendinius, prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

11. Statinio projektas turi būti parengtas taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas.

12. Reikiamus matavimus, apmatavimus, prisijungimo sąlygas, derinimus, reikalingą gretimų sklypų savininkų informavimą, reikalingą topografinę nuotrauką, reikiamus tyrimus atlieka projektuotojas ir įvertina juos bendroje sutarties kainoje.

13. Nurodymai sprendinių derinimui:

13.1. Projektas turi būti patvirtintas Užsakovo, taip pat Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi būti patikrinta projekto sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis.

13.2. Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo.

14. Projektavimo darbus atlikti ir pateikti techninio darbo projekto lygmenyje.

15. Projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų  reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą.

16. Prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi  variantai turi būti suderinti su Užsakovu.

17. Techninio darbo projekto apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

18. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.).

19. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

20. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:

20.1. 4 (keturi) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg. formatu).

20.2. Visą projekto, taip pat ir sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus.

# Suderino:

# Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas                                            Nerijus Malinauskas

Parengė :

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

Savivaldybės vyr. inžinierė			                   Aiva Kulbauskienė

|  | VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 |
| --- | --- |

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-04-07 10:40:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

| Registro Nr.: | 44/1112311 |
| --- | --- |
| Registro tipas: | Žemės sklypas su statiniais |
| Sudarymo data: | 2008-06-19 |
|  | Utena |

2. Nekilnojamieji daiktai:

| 2.1.. | Žemės sklypas |
| --- | --- |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-1598-0493 |
| Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: | 8270/0004:266 Utenos m. k.v. |
| Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: | Kita |
| Žemės sklypo naudojimo būdas: | Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos |
| Žemės sklypo plotas: | 15.6220 ha |
| Žemės ūkio naudmenų plotas viso: | 7.1877 ha |
| iš jo: sodų plotas: | 0.2505 ha |
| iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: | 6.9372 ha |
| Kelių plotas: | 0.1400 ha |
| Užstatyta teritorija: | 0.0100 ha |
| Vandens telkinių plotas: | 0.1242 ha |
| Kitos žemės plotas: | 8.1601 ha |
| Žemės ūkio naudmenų našumo balas: | 31.8 |
| Matavimų tipas: | Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus |
| Vidutinė rinkos vertė: | 1006000 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2025-03-14 |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Masinis vertinimas |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2022-07-25 |

| 2.2.; Priklausinys:. | Sporto inžineriniai statiniai - BMX trasa |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Aprašymas / pastabos: | Bendras plotas 1451,64 kv.m. |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3871-6217 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Sporto |
| Žymėjimas plane: | x |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 5890 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 5890 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-29 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 3770 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-29 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-29 |

| 2.3.; Priklausinys:. | Sporto inžineriniai statiniai - Maža BMX trasa |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3871-6293 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Sporto |
| Žymėjimas plane: | x1 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 194.80 kv. m |
| Medžiaga: | Skalda |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 880 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 880 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 560 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.4.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Amfiteatras (5 zona) |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3155-2048 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | A |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 354.93 kv. m |
| Medžiaga: | Betonas |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 21693 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 21700 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 21700 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.5.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.9 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6973 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 58.99 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 200 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 200 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 200 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.6.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona) |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3155-1941 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 17.18 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 626 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 626 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 626 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.7.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (5 zona) |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3155-2006 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 322.40 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 11759 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 11800 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 11800 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.8.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona ) |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3164-7979 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 385.17 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 14047 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 14000 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 14000 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.9.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6724 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 6.47 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 240 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 240 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 240 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.10.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6751 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 333.87 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 12400 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 12400 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 12400 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.11.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6762 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 40.87 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 1520 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 1520 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 1520 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.12.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6795 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 31.31 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 1160 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 1160 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 1160 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.13.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6808 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 67.44 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 2500 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 2500 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 2500 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.14.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6884 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 298.24 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 11100 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 11100 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 11100 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.15.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Tvora |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3871-6206 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | t |
| Statybos pradžios metai: | 2015 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Ilgis: | 11.53 m |
| Medžiaga: | Plienas |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 980 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 980 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 980 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.16.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.10 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-7005 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a1 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 26.09 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 90 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 90 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 90 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.17.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.7 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6962 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a2 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 129.74 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 440 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 440 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 440 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.18.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.6 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6951 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a3 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 79.65 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 270 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 270 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 270 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.19.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.2 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6919 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a4 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 32.61 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 110 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 110 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 110 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.20.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.5 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6930 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a5 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 87.44 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 290 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 290 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 290 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.21.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.4 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6940 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a6 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 79.74 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 270 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 270 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 270 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.22.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.3 |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6928 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | a7 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 64.96 kv. m |
| Medžiaga: | Smėlis |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 220 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 220 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 220 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.23.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3856-6830 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b2 |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | I grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 4.27 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 160 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 160 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 160 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

| 2.24.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Aprašymas / pastabos: | B1-491,27 kv.m; b2- 389,25 kv.m; b3- 341,19 kv.m |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-2136-7391 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Žymėjimas plane: | b1-b3 |
| Statybos pradžios metai: | 2010 |
| Statybos pabaigos metai: | 2011 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 66613 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 66613 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2011-01-31 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 14018 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2011-01-31 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2011-01-31 |

| 2.25.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona) |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Aprašymas / pastabos: | Pėsčiųjų takas a1 -7,4 kv.m, a2 - 488,05 kv.m, laiptai b1 - 46,92 kv.m |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3155-1914 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 542.37 kv. m |
| Medžiaga: | Betono trinkelės |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 18840 Eur |
| Fizinio nusidėvėjimo procentas: | 0 % |
| Atkuriamoji vertė: | 18800 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 18800 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.26.; Priklausinys:. | Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Aprašymas / pastabos: | Smėlis b1 - 174,49 kv.m, veja b2 - 4369,14 kv.m |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3164-7984 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Kiti inžineriniai statiniai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Kitos paskirties |
| Statybos pradžios metai: | 2013 |
| Statybos pabaigos metai: | 2014 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Plotas: | 4543.63 kv. m |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 9746 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 8645 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 8650 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-07-24 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2014-12-12 |

| 2.27.; Priklausinys:. | Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas |
| --- | --- |
| Priklausanti dalis: | 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1. |
|  | Utena |
| Unikalus daikto numeris: | 4400-3871-6193 |
| Inžinerinio statinio grupė: | Inžineriniai tinklai |
| Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): | Nuotekų šalinimo tinklų |
| Žymėjimas plane: | D |
| Statybos pradžios metai: | 2014 |
| Statybos pabaigos metai: | 2015 |
| Statinio kategorija: | II grupės nesudėtingasis |
| Baigtumo procentas: | 100 % |
| Ilgis: | 157.94 m |
| Nuotekų linijos reikšmė: | Skirstomoji (kvartalinė) |
| Nuotekų linijos rūšis: | Renkamoji |
| Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): | 3900 Eur |
| Atkuriamoji vertė: | 3900 Eur |
| Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Vidutinė rinkos vertė: | 3900 Eur |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: | Atkuriamoji vertė |
| Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: | 2015-06-15 |
| Kadastro duomenų nustatymo data: | 2015-06-15 |

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

| 4.1.. | Nuosavybės teisė |
| --- | --- |
| Savininkas: | UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877 |
| Daiktas: | sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2. sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5. kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16. kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15. nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2015-07-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-6 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2016-10-17 |

| 4.2.. | Nuosavybės teisė |
| --- | --- |
| Savininkas: | UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877 |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25. kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8. kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2015-01-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-1 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2015-07-30 |

| 4.3.. | Nuosavybės teisė |
| --- | --- |
| Savininkas: | UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877 |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2011-09-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1904 2012-07-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. (3.17)S-2031 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2012-07-23 |

| 4.4.. | Nuosavybės teisė |
| --- | --- |
| Savininkas: | LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2008-06-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 14-1061 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2008-06-19 |

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

| 5.1.. | Valstybinės žemės patikėjimo teisė |
| --- | --- |
| Patikėtinis: | UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32 2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-2/6MŽP-7-(15.6.33 E.) |
| Įrašas galioja: | Nuo 2024-01-31 |

6. Kitos daiktinės teisės:

| 6.1.. | Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Servituto unikalus Nr. | 100-004-768 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2025-04-04 Servituto sutartis Nr. 2252 |
| Plotas: | 0.03 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2025-04-04 |

| 6.2.. | Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2024-11-28 Servituto sutartis Nr. 8331 |
| Plotas: | 0.005 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2024-12-02 |

| 6.3.. | Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2024-11-28 Servituto sutartis Nr. 8331 |
| Plotas: | 0.0275 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2024-12-02 |

| 6.4.. | Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2024-07-16 Servituto sutartis Nr. 4569 |
| Plotas: | 0.1275 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2024-07-16 |

| 6.5.. | Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2023-04-18 Servituto sutartis Nr. 1897 |
| Plotas: | 0.0369 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-04-24 |

| 6.6.. | Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Servituto turėtojas: | VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173 |
| Plotas: | 0.072 ha |
| Aprašymas: | Plane pažymėtas indeksu S7 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2014-07-02 |

| 6.7.. | Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Servituto turėtojas: | VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173 |
| Plotas: | 0.072 ha |
| Aprašymas: | Plane pažymėtas indeksu S9 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2014-07-02 |

| 6.8.. | Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| --- | --- |
| Servituto turėtojas: | VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444 |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173 |
| Plotas: | 0.072 ha |
| Aprašymas: | Plane pažymėtas indeksu S8 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2014-07-02 |

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

| 8.1.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 41SK-1423-(14.41.110 E.) |
| Plotas: | 909.00 kv. m |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.2.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 12.6052 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.3.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 12.6052 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.4.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.162 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.5.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.079 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.6.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.1242 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.7.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.0148 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.8.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.2188 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

| 8.9.. | Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 |
| Plotas: | 0.024 ha |
| Įrašas galioja: | Nuo 2023-01-01 |

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

| 10.1.. | Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) |
| --- | --- |
|  | VYTENIS VALYS |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174 2022-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla |
| Įrašas galioja: | Nuo 2022-10-27 |

| 10.2.. | Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) |
| --- | --- |
| Daiktas: | žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2022-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 41SK-1423-(14.41.110 E.) |
| Įrašas galioja: | Nuo 2022-10-27 |

| 10.3.. | Suformuotas naujas (daikto registravimas) |
| --- | --- |
| Daiktas: | sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2. sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5. kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16. kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15. nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2015-07-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-6 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2016-10-13 |

| 10.4.. | Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) |
| --- | --- |
|  | ARVYDAS BIVAINIS |
| Daiktas: | sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2. sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17. kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5. kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16. kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15. nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-440 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2016-10-13 |

| 10.5.. | Suformuotas naujas (daikto registravimas) |
| --- | --- |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25. kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8. kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2014-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2015-01-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-1 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2015-07-23 |

| 10.6.. | Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) |
| --- | --- |
|  | A. Bivainio tyrinėjimų įmonė, a.k. 183815521 |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25. kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7. kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4. |
|  | kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8. kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2014-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-440 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2015-07-23 |

| 10.7.. | Suformuotas naujas (daikto registravimas) |
| --- | --- |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2011-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2011-09-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1904 2012-07-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. (3.17)S-2031 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2012-07-20 |

| 10.8.. | Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) |
| --- | --- |
|  | Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas, a.k. 183607488 |
| Daiktas: | kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24. |
| Įregistravimo pagrindas: | 2011-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-416 |
| Įrašas galioja: | Nuo 2012-07-20 |

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

| 11.1.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100394384 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-06 Telia tinklo apsaugos zonos planas Utenos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-167 |
| Įregistravimo data: | 2023-04-24 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 197 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.2.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100354162 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Utenos rajono savivaldybėje Nr. 3-323 |
| Įregistravimo data: | 2022-07-01 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 36 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.3.; Teritorijos pavadinimas:. | Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100694798 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Utenos rajono savivaldybėje Nr. 3-302 |
| Įregistravimo data: | 2024-09-10 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 909 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.4.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100394937 |
| Įregistravimo pagrindas: | AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-24 0,4 kV L-100 iš KT-3 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.). Nr. E1E5200058 |
| Įregistravimo data: | 2023-04-25 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 369 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.5.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100065965 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-25 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 816 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.6.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100065337 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-22 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 206 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.7.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100063222 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-21 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 14 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.8.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100063015 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-21 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 282 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.9.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100061799 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-20 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 44 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.10.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100060271 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-19 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 43 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.11.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100057677 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-18 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 51 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.12.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100059425 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-18 |
| Duomenų pakeitimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-12-07 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-245 'Dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-370 |
| Duomenų pakeitimo data: | 2023-12-19 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 33 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.13.; Teritorijos pavadinimas:. | Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100058584 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245 |
| Įregistravimo data: | 2021-10-18 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 75 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.14.; Teritorijos pavadinimas:. | Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100352745 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175 |
| Įregistravimo data: | 2022-06-20 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 107 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.15.; Teritorijos pavadinimas:. | Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100352501 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175 |
| Įregistravimo data: | 2022-06-17 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 95 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.16.; Teritorijos pavadinimas:. | Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100352235 |
| Įregistravimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175 |
| Įregistravimo data: | 2022-06-15 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 1596 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.17.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100658048 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-07-02 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 82 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.18.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100657931 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-07-01 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 1291 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.19.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100657034 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-06-27 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 2 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.20.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100656639 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-06-26 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 331 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.21.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100653039 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-06-03 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 10 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

| 11.22.; Teritorijos pavadinimas:. | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) |
| --- | --- |
| Teritorijos unikalus numeris: | 100653097 |
| Įregistravimo pagrindas: | Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 |
| Įregistravimo data: | 2024-06-03 |
| Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: | 183 kv. m,; nuo 2025-03-23. |

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

| 14.1.. | Duomenys patikslinti 2025-03-14, užsakymo Nr. 43262047 |
| --- | --- |
| Patikslinimas galioja iki: | 2025-04-12 |
| Patikslinimas atliktas: | LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 |