ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimų pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau  DPS) objektas yra Negyvenamųjų pastatų stogų remonto darbai (toliau  Darbai). Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.  Pažymėtina, kad šio DPS pagrindu konkretūs perkami darbai gali būti iš šių statybos darbų sričių pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“:

1.1. Bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio ir kitų) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai; kiti panašaus profilio darbai.

2. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi prieš pradedant vykdyti pirkimą pagal DPS, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą, Darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Konkretus darbų atlikimo terminas bus nustatomas konkretaus pirkimo atveju.

3. DPS skaidoma į šias kategorijas:

I kategorija: ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų negyvenamųjų pastatų paprastojo remonto darbai;

II kategorija: ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų negyvenamųjų pastatų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, paprastojo remonto darbai.

4. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.