| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Paklausimas. Tiekėjo 2025-04-24 11:35 pateiktas paklausimas: |  |
| “Laba diena, Prašome pakeisti prekės "VLGK1.Videolaringoskopo komplektas" reikalavimą iš „9. Videomonitorius su galimybe išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo arba lygiavertes laikmenas” į “9. Videomonitorius su galimybe išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo arba į vidinės atminties arba lygiavertes laikmenas”. Tokiu atveju galėsime pasiūlyti savo įrangą.“ | Atsakant į paklausimą pažymėtina, kad CPO LT rengdama technines specifikacijas pirmiausia atsižvelgia į perkančiųjų organizacijų poreikius ir techninės specifikacijos reikalavimų visumos konkurencingumą, kad techninės specifikacijos reikalavimai nepagrįstai neribotų tiekėjų konkurencijos. CPO LT įvertino tiekėjo prašomą patikslinimą konkurencingumo bei perkančiųjų organizacijų poreikių aspektu ir nenustatė, kad atlikus techninės specifikacijos "VLGK1.Videolaringoskopo komplektas" 9 punkto pakeitimus bus padidinta tiekėjų konkurencija ir perkančiosios organizacijos įsigys jos poreikius atitinkančias prekes. Atsižvelgiant į tai ir siekiant, kad kuo daugiau tiekėjų galėtų pasiūlyti prekes, atitinkančias perkančiųjų organizacijų poreikius, CPO LT elektroniniame kataloge techninė specifikacija "VLGK1.Videolaringoskopo komplektas" bus panaikinta ir „Medicininės įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą“ pirkimas, kuris vykdomas taikant DPS bus papildytas nauja Videolaringoskopo komplekto technine specifikacija, kurioje numatytas reikalavimas: „Videomonitorius su galimybe išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas“. |