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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
 PIRKIMAS 

[bookmark: _Hlk74581829][bookmark: _Hlk146783188]Pirkimo objektas: Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų Kupiškyje pastato, esančio L. Stuokos - Gucevičiaus a. 10, Kupiškyje, šilumos punkto ir karšto vandens sistemos paprastojo remonto darbai.
Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.
Naudos gavėjas: Panevėžio apylinkės teismas, (juridinio asmens kodas 191444076), Laisvės a. 17, LT-35200, Panevėžys (toliau – Teismas).

1. Darbų aprašymas
2. Perkami Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų Kupiškio pastato, esančio L. Stuokos - Gucevičiaus a. 10, Kupiškyje Administracinės paskirties pastato šilumos punkto ir karšto vandens sistemos paprastojo remonto projekte (toliau – Projektas) numatyti ir Projektui įgyvendinti reikalingi darbai (toliau – Darbai).
3. Darbų apimtys
3.1. Reikalingų atlikti darbų apimtys nurodytos Projekte (pridedamas).
3.2. [bookmark: _Hlk109827724]Atlikti kitus, nepaminėtus, tačiau pagal darbų technologiją, Projekte numatytiems Darbams kokybiškai atlikti, reikalingus darbus. Visi kiti smulkūs darbai turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.
3.3. Visi įrengimai, prietaisai, medžiagos, mechanizmai, kas pagal darbų technologiją gali būti reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti ar kitos įmonės sąnaudos, turi būti turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.
4. Kiti reikalavimai ir sąlygos. 
4.1. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti Darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.
4.2. Rangovo atstovas privalės dalyvauti pasitarimuose (jei tokie bus inicijuoti iš Užsakovo pusės), rengti ir pasirašyti pasitarimų protokolus nutarimus, kai tai susiję su Rangovo atliekamais darbais.
4.3. Teismo darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti remonto laiką su Teismo Ūkio skyriaus vedėju, Tel. (0 45) 502179, kad būtų kuo mažiau trukdoma teismo darbuotojams ir interesantams.
4.4. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.
4.5. Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. 
4.6. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.
4.7. Perkami pastato remonto darbai yra priskirti prie žaliojo pirkimo, todėl perkamiems statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimo darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Pateikiami dokumentai: Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. 
Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pvz., tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).
Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus).
4.8. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastato, esančio L. Stuokos -Gucevičiaus a. 10, Kupiškyje Administracinės paskirties pastato šilumos punkto ir karšto vandens sistemos paprastojo remonto projektas, 60 lapų.





Parengė: Romas Filipavičius, tel. tel. +370 684 49070, el. p. romas.filipavicius@teismai.lt             


