Tiekėjams						2025-05-19

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Didždvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Šiauliai, stadiono rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2626365) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

Klausimas. „1. SP dalies žiniaraščio poz. 7.8 Betono pamatų (lauko treniruoklių, suoliukų) įrengimas kiekis nurodytas 20 m3. Prašome patikslinti ar neįsivėlusi klaida dėl kiekio. Projekte numatyti 12 treniruoklių ir 8 suoliukai, todėl 20 m3 betono pamatams stipriai per daug. Ar į tą kiekį yra įskaičiuot ne vien suoliukų ir treniruoklių pamatai?
2. Lietaus nuotekų dalyje nuo KŠ -2 iki esamo šulinio numatytas vamzdžių klojimas prastūmimo metodu. Ar galima įmanoma darbus toje vietoje atlikti atviru būdu?
3. Prašome patikslinti, kokia medžiaga užpilami drenažo vamzdžiai? Smėliu?
4. Prašome patikslinti, ar lauko apšvietimo dalyje esantis kiekių žiniaraštis priklauso būtent Didždvario gimnazijos aikštynui? Kadangi ant kiekių žiniaraščio yra visai kito objekto pavadinimas (Kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės) dalies rekonstravimas ir paskirties keitimas į sporto paskirties inžinerinį statinį (sporto aikštyną), Ukmergės g 34, PAnevėžio m), neatitinka projekto numeris, statytojas, kyla klausimas ar tikrai geras kiekių žiniaraštis ar tik koregavimo klaida ? Žiūrėti bylos 25 pl.
5. SP dalies žiniaraštyje poz. 7.16 numatytas augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas 500 m2. Ar reikia įsivertinti naujo augalinio grunto atsivežimą? Ar galima naudoti nukastą gruntą?“.

Atsakymas.  1. Pridedamas patikslintas žiniaraštis. 2. Ne, darbus atlikti projekte numatytu būdu. 3. Užpilama šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu. 4. Techninė klaida, kiekių žiniaraštis tinkamas, pridedama byla su patikslinta štampo lentele. 5. Galima naudoti nukastą gruntą.

Pridedamos patikslintos techninio projekto dalys (žr. ,,1_BD_aktuali redakcija“, „2_SP_aktuali redakcija“, „3_EA_aktuali redakcija“, „5_NS_aktuali redakcija“).

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt