Sąlygų 2 priedas

PREKIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 pirkimo dalis: Plėvelė langams su užklijavimu. | Kiekis – 27 vnt. Preliminarūs langų matmenys 230cm.×135cm. Plėvelė skirta valgyklos pastato langams klijuoti. Paviršius skaidrus, matinis. Plėvelė tamsinta, apsauganti ir sugerianti saulės spindulius. Matomos šviesos pralaidumas ne mažiau 30%. UV apsauga ne mažiau 90%. Atsparumas drėgmei. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotas atvykimas, langų išsimatavimas, plėvelės pristatymas, užklijavimas. Garantija ne mažiau 36 mėn. |
| 2. | 2 pirkimo dalis: Tinklelis – rėmelis langams (gamybos patalpose) | Kiekis – 27 vnt. Preliminarūs langų matmenys 1240 x 1590 mm. Tinklelis skirtas valgyklos pastato langams gamybos patalpose. Tinklelio medžiaga – stiklo audinio pluoštas aplietas PVC sluoksniu. Rėmelis - aliuminio profilis. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotas atvykimas, langų išmatavimas, tinklelio pristatymas, uždėjimas. Garantija ne mažiau 12 mėn. |
| Bendrieji reikalavimai: Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo 5A, Vilnius. |  |  |