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	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS
	REGARDING THE RESPONSES TO SUPPLIERS' QUESTIONS




	Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-54) Biokuro amoniako matavimo sistemos ir jos įrengimo pirkime.


Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).
	We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2025-VKJ-54) Biomass ammonia measurement system and its installation.
 
To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited).

	
	

	1) Klausimas: 
Kas įrengs amoniako matavimo sistemos elektros maitinimą? Pirkėjas ar tiekėjas?
	1) Question: 
Who will install the electrical power supply for the ammonia measurement system? The buyer or the supplier?

	
	

	1) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad elektros tiekimo sistemą amoniako matavimo įrangai įrengs pirkėjas. O elektros instaliacijos pajungimu turi pasirūpinti tiekėjas.

	1) Answer: 
We explain that the electrical power supply system up to the ammonia measurement equipment will be installed by the buyer. However, the supplier is responsible for the electrical installation connection.

	
	

	2) Klausimas:
Kas įrengs amoniako matavimo sistemos komunikacijos/ryšių kabelius? Pirkėjas ar tiekėjas?
	2) Question:
Who will install the communication cables for the ammonia measurement system? The buyer or the supplier?

	
	

	2) Atsakymas:
Paaiškiname, kad komunikacijos kabelius iki amoniako matavimo įrangos įrengs pirkėjas. O jų  pajungimu turi pasirūpinti tiekėjas.

	2) Answer:
We explain that the communication cables up to the ammonia measurement equipment will be installed by the buyer. However, the supplier is responsible for their connection.

	
	

	3) Klausimas:
Kas integruos /pajungs amoniako matavimo sistemos įranga į/prie Pirkėjo valdymo sistemos?
	3) Question:
Who will integrate/connect the ammonia measurement system equipment to the buyer's control system

	
	

	3) Atsakymas:
Paaiškiname, kad amoniako matavimo sistemos įrangą prie Pirkėjo valdymo sistemos pajungs  Pirkėjas. 
	3) Answer: 
We explain that the ammonia measurement system equipment will be connected to the Buyer's control system by the Buyer.

	
	



Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258
Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913

+370 5 278 2222
gpc@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.lt

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva



image1.emf









image2.jpeg




