LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO CENTRAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

KONDICIONIERIŲ PIRKIMUI IR JŲ SUMONTAVIMUI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis apklausos sąlygomis (toliau – Sąlygos).

1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu www.viesiejipirkimai.lt

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaiko viešųjų pirkimų specialistė Virginija Jankūnienė, tel. +370 609 75933, el. paštas virginija.jankuniene@vertimaigestais.lt.

1.5. Remdamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirastų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

1.6. Su laimėjusiu tiekėju raštiška sutartis sudaroma nebus.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas: kondicionieriai su montavimo darbais, BVPŽ kodas – 42520000 (toliau – prekės). Prekių ir darbų apibūdinimas ir reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas).

2.2. Maksimali pirkimo sutarties vertė – 7000,00 eurų įskaitant visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, būtinas pirkimo sutarties įvykdymui.

2.3. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta – Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, Aukštaičių g. 4, Panevėžys.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

3.2. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant pirkimo sutartį bei šių įsipareigojimų vertės dalis, sudaranti bendrą pirkimo sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija.

3.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx ). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

3.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas patvirtintas vertimas (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).

3.5. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, išreiškiant ir apskaičiuojant taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3.6. Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nėra nurodyta, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija yra nekonfidenciali.

3.7 Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma:

3.7.1. užpildyta Pasiūlymo forma;

3.7.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);

3.7.3. informacija ir dokumentai pagal Sąlygų 3.2 punktą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

3.7.4. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

3.7.5. pasiūlymo paaiškinimai (jei tokių yra).

3.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024 m. gruodžio 12 d. 13.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

3.9. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

4.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas neprivalo būti užšifruotas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 1S-181 patvirtintomis naudojimosi centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklėmis.

5. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

5.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.

5.2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.

5.3. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

6. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS

6.1. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyks 2024 m. gruodžio 12 d. 13.30 val. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvaus.

6.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

6.3. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija įvertina:

6.3.1. ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

6.3.3. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

6.3.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža.

6.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

6.5. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

6.6. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

6.7. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

6.8. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

6.9. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis. Jei būtų priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

6.10. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

7.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

7.1.3. pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą;

7.1.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

7.1.5. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

7.1.6. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

8. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA

8.1. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

8.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

8.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami, žala tiekėjui atlyginama, pirkimo sutartis pripažįstama negaliojančia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis VPĮ VII skyriaus nuostatomis.

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

VĖSINIMO SISTEMA (KONDICIONIERIAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Oro vėsinimo sistemos administracinėje dalyje („Split“ tipas), komplekte turi būti:

Kondensatorius (išorinis blokas, montuojamas išorėje ant pastato stogo denginio) su šaltnešiu R410A, veikiantis, esant aplinkos oro temperatūrai +46...-10℃:

- su hermetišku rotaciniu kompresoriumi, 230V/~1/50Hz;

- su ašiniu ventiliatoriumi; triukšmo lygis neturi viršyti 65 dB(A);

- korpusas iš atmosferos poveikiui atsparaus galvanizuoto plieno, su apsauginėmis grotelėmis;

- parenkant įrenginį, turi būti atsižvelgiama į nurodytą skaičiuotiną šalčio kiekį;

- varinių vamzdžių gyvatukas su aliuminio plokštelėmis (techninius parametrus parenka įrenginį gaminanti firmą);

- jungiamas iki septynių išgarintuvų (montuojamų patalpų viduje);

- vamzdžių izoliuotų su kevaline izoliacija, ilgis iki 25 metrų.

Išgarintuvas (montuojamas patalpos viduje bloko) sieninio tipo arba įleidžiamas į lubas, sujungtas variniais vamzdžiais su kondensatoriumi:

- ventiliatorius su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi; 230V/1/50 Hz, triukšmo lygis aptarnaujamos patalpos ribose neturi viršyti 35 dB(A) triukšmo lygio;

- korpusas nudažytas RAL 9002 spalva su padėklu kondensatui kauptis;

- varinių vamzdžių gyvatukas su aliuminio plokštelėmis;

- išimamas ir valomas oro filtras (G4 klasės);

- detalių komplektas, įrenginiui prie sienos arba prie lubų tvirtinti;

- komplektuojami nuo vieno iki septynių vidinių blokų prie vieno išorinio bloko;

Nuo vidinės oro kondicionieriaus dalies turi būti nuvestas kondensatas. Tam naudojami plastikiniai vamzdeliai. Kondensatas šalinamas su nuolydžiu į kanalizaciją.

Aušinimo įrenginio išorinis ir vidinis blokas turi turėti distancinio valdymo ir reguliavimo pultelį, turi būti tiekiamas komplekte su automatika.

Vamzdynų montavimas, bandymas

Suvirinimas

Aušinimo sistemoje išoriniui ir vidiniui blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, o varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas.

Sistemos vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas 3,8 MPa slėgis, kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi sistema yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą.

Vakuumavimas

Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas.

Sistema užpildoma šaltnešiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemoje gali būti naudojamas tik ekologiškas šaltnešis, kurio nutekėjimas nekenktų sveikatai (R410A) ir kuris nesugadintų šaldymo įrangos.

Techninės charakteristikos

Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 2,5 kW, valdymo pultas) N el =0,88 kW  – 6 kompl.

Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 3,5 kW, valdymo pultas) N el =1,25 kW  – 1 kompl.

Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 5,0 kW, valdymo pultas) N el = 1,75 kW  – 1 kompl.

Variniai vamzdeliai Q 1/4 mm

Variniai vamzdeliai Q 3/8 mm

Antikondensacinė izoliacija 9mm, storio vamzdžiui q 1/4

Antikondensacinė izoliacija 9mm, storio vamzdžiui q 3/8

Freonas R410A

Išbandymas

Medžiagų ir darbų kiekius tikslini darbo vietoje.

2. Kiekis

Patalpų plotas iš viso 165,89 kv/m

Patalpos, kur reikalingi kondicionieriai:

Poilsio patalpa 12,0 kv/m

Kabinetas 12,83 kv/m

Kabinetas 12,89 kv/m

Kabinetas 13,69 kv/m

Kabinetas10,36 kv/m

Kabinetas16,50 kv/m

Kabinetas 24,24 kv/m

Kabinetas 32,24 kv/m

3. Senos vėsinimo sistemos (kondicionierių) išmontavimas ir naujų sumontavimas. Šiukšlių ir atliekų išvežimas.

4. Sąskaita faktūra perkančiajai organizacijai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 15 d.

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui

PASIŪLYMAS

DĖL KONDICIONIERIŲ

PIRKIMO

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| Prekės pavadinimas | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Kondicionieriai su montavimo darbais | (nurodyti) | (nurodyti) |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (įskaitant visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, būtinas pirkimo sutarties įvykdymui) skaičiais ir žodžiais:

_____________________

(įrašyti sumą skaičiais)

____________________________________________________________________________

(įrašyti sumą žodžiais)

3. Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Siūloma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kondensatorius | (išorinis blokas, montuojamas išorėje ant pastato stogo denginio) su šaltnešiu R410A, veikiantis, esant aplinkos oro temperatūrai +46...-10℃: - su hermetišku rotaciniu kompresoriumi, 230V/~1/50Hz; - su ašiniu ventiliatoriumi; triukšmo lygis neturi viršyti 65 dB(A); - korpusas iš atmosferos poveikiui atsparaus galvanizuoto plieno, su apsauginėmis grotelėmis; - parenkant įrenginį, turi būti atsižvelgiama į nurodytą skaičiuotiną šalčio kiekį; - varinių vamzdžių gyvatukas su aliuminio plokštelėmis (techninius parametrus parenka įrenginį gaminanti firmą); - jungiamas iki septynių išgarintuvų (montuojamų patalpų viduje); - vamzdžių izoliuotų su kevaline izoliacija, ilgis iki 25 metrų. |  |
| 2 | Išgarintuvas | (montuojamas patalpos viduje bloko) sieninio tipo arba įleidžiamas į lubas, sujungtas variniais vamzdžiais su kondensatoriumi: - ventiliatorius su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi; 230V/1/50 Hz, triukšmo lygis aptarnaujamos patalpos ribose neturi viršyti 35 dB(A) triukšmo lygio; - korpusas nudažytas RAL 9002 spalva su padėklu kondensatui kauptis; - varinių vamzdžių gyvatukas su aliuminio plokštelėmis; - išimamas ir valomas oro filtras (G4 klasės); - detalių komplektas, įrenginiui prie sienos arba prie lubų tvirtinti; - komplektuojami nuo vieno iki septynių vidinių blokų prie vieno išorinio bloko; Nuo vidinės oro kondicionieriaus dalies turi būti nuvestas kondensatas. Tam naudojami plastikiniai vamzdeliai. Kondensatas šalinamas su nuolydžiu į kanalizaciją. Aušinimo įrenginio išorinis ir vidinis blokas turi turėti distancinio valdymo ir reguliavimo pultelį, turi būti tiekiamas komplekte su automatika. |  |
| 3 | Vamzdynų montavimas, bandymas | Turi būti |  |
| 4 | Suvirinimas | Aušinimo sistemoje išoriniui ir vidiniui blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, o varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Sistemos vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas 3,8 MPa slėgis, kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi sistema yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą. |  |
| 5 | Vakuumavimas | Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas. Sistema užpildoma šaltnešiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemoje gali būti naudojamas tik ekologiškas šaltnešis, kurio nutekėjimas nekenktų sveikatai (R410A) ir kuris nesugadintų šaldymo įrangos. |  |
| 6 | Techninės charakteristikos | Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 2,5 kW, valdymo pultas) N el =0,88 kW – 6 kompl. Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 3,5 kW, valdymo pultas) N el =1,25 kW – 1 kompl. Oro kondicionierius ( kompl. : vidinis + iš. Blokai, šald. Galia 5,0 kW, valdymo pultas) N el = 1,75 kW – 1 kompl. Variniai vamzdeliai Q 1/4 mm Variniai vamzdeliai Q 3/8 mm Antikondensacinė izoliacija 9mm, storio vamzdžiui q 1/4 Antikondensacinė izoliacija 9mm, storio vamzdžiui q 3/8 Freonas R410A |  |
| 7 | Išbandymas | Turi būti |  |
| 8 | Medžiagų ir darbų kiekius tikslini darbo vietoje. | Turi būti |  |
| 9 | Sąskaitos faktūros pateikimas perkančiajai organizacijai | Sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kai piki 2024 m. gruodžio 15 d. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki__________________________________________.

______________________________________                                _______________________________

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                 (Vardas, pavardė)