## Kietieji baldai
1. Baldai, bus tiekiami dalimis pagal Perkančiosios organizacijos poreikį pagal atskirus užsakymus. 2. Baldai turės būti pristatyti ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos užsakyme nurodytais adresais per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo Tiekėjui sutartyje nurodytu el. paštu dienos. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami Perkančiosios organizacijos darbo laiku pirmadieniais –ketvirtadieniai nuo 8.00 val. iki 17.00 val. penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val. 3. Numatomi tik maksimalūs baldų kiekiai, Perkančioji organizacija iš Tiekėjo baldus pirks tik esant poreikiui ir minimalūs kiekiai nėra nustatyti. 4. Baldai bus skirti naudoti studentų bendrabučiuose. 5. Baldams turi būti suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. 6. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. 7. Užsakydamas baldus Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo su Tiekėju suderina baldų plokščių spalvas. 8. Pirkėjui pristatyti baldai bus nemokamai pakeičiami naujais, jei būtų nustatyta, kad baldai nekokybiški arba turi esminių trūkumų arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo.
Eil. Nr. | Prekių pava-dinimas | Kiekis | Aprašymas | Kietųjų baldų pavyzdys
1 | Rašomasis stalas | 50 | Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Karkasas, priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-400 mm) ir stalo kojos gaminamas iš 18 mm LMDP. Visos baldo nematomos (vidinės) briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, matomos (fasadinės) briaunos – ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Matmenys (IxPxA): 900x600x750 mm. Visų nurodytų matmenų galima tolerancija +- 10 mm. Plokštė: derinama su užsakovu užsakymo metu. Turi būti galimybė plokštę rinktis iš ne mažiau nei 5 variantų (tarp jų plokštė buko, klevo ir vyšnios spalvos ar alternatyvios).
2 | Rašomasis stalas su stalčiais | 50 | Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Karkasas, priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-400 mm) ir stalo kojos gaminamas iš 18 mm LMDP. Visos baldo nematomos (vidinės) briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, matomos (fasadinės) briaunos – ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalčiai 4 (pavaizduota paveikslėlyje). Stalčiukų bėgeliai metaliniai. Stalčių rankenėles tiesaus aliuminio profilio arba lygiavertės, spalva aliuminė arba lygiavertė. Rankenėlių modelis derinamas su užsakovu užsakymo metu. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Matmenys (IxPxA): 1200x600x750 mm. Visų nurodytų matmenų galima tolerancija +- 10 mm. Plokštė: derinama su užsakovu užsakymo metu. Turi būti galimybė plokštę rinktis iš ne mažiau nei 5 variantų (tarp jų plokštė buko, klevo ir vyšnios spalvos ar alternatyvios.
3 | Spinta | 20 | Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Nematomos (vidinės) briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, matomos (fasadinės) briaunos – ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Matomos durų briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė ne mažiau 3 mm MPP ar lygiavertės medžiagos plokštės. Rankenėlės tiesaus aliuminio profilio arba lygiavertės, spalva aliuminio arba lygiavertė. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spintoje turi būti montuojami įgręžiami arba ant lankstų amortizatoriai, kurie slopintų uždarymo jėgą. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spinta perskelta (perskirta) per pusę. Vienoje pusėje 4 lentynos, kitoje pusėje viena lentyna viršuje, kita lentyna apačioje ir vamzdis pakaboms. Vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 40 kg. Spinta turi būti konstrukciškai (mechaniškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu. Ant spintos šoninio skydo tvirtinama kabykla rūbams, gaminama iš 18 mm LMDP su 4 vnt kabliukais rūbams. Kabyklos tvirtinamos pastatymo metu, ant kairio arba dešinio šono, pagal užžsakovo pageidavimą. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Matmenys (IxPxA): 900x600x2200 mm. Visų nurodytų matmenų galima tolerancija +- 10 mm. Plokštė: derinama su užsakovu užsakymo metu. Turi būti galimybė plokštę rinktis iš ne mažiau nei 5 variantų (tarp jų plokštė buko, klevo ir vyšnios spalvos ar alternatyvios).
4 | Spinta su veidrodžiu | 20 | Su veidrodžiu išorėje (350x1800mm). Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Nematomos (vidinės) briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, matomos (fasadinės) briaunos – ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Matomos durų briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė ne mažiau 3 mm MPP ar lygiavertės medžiagos plokštės. Rankenėlės tiesaus aliuminio profilio arba lygiavertės, spalva aliuminio arba lygiavertė. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spintoje turi būti montuojami įgręžiami arba ant lankstų amortizatoriai, kurie slopintų uždarymo jėgą. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spinta perskelta (perskirta) per pusę. Vienoje pusėje 4 lentynos, kitoje pusėje viena lentyna viršuje, kita lentyna apačioje ir vamzdis pakaboms. Vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 40 kg. Spinta turi būti konstrukciškai (mechaniškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu. Ant spintos šoninio skydo tvirtinama kabykla rūbams, gaminama iš 18 mm LMDP su 4 vnt kabliukais rūbams. Kabyklos tvirtinamos pastatymo metu, ant kairio arba dešinio šono, pagal užžsakovo pageidavimą. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Matmenys (IxPxA): 900x600x2200 mm. Visų nurodytų matmenų galima tolerancija +- 10 mm. Plokštė: derinama su užsakovu užsakymo metu. Turi būti galimybė plokštę rinktis iš ne mažiau nei 5 variantų (tarp jų plokštė buko, klevo ir vyšnios spalvos ar alternatyvios).
5 | Lentyna | 90 | Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 2 mm PVC briauna, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Perskirta vertikaliai dviem lygiais, perskyrimas yra 300 mm 350 aukštyje. Lentynos per vidurį sutvirtintos horizontaliai pertvara (kaip pavaizduota brėžinyje) Leistina apkrova lentynai ne mažiau 40 kg. Matmenys (IxPxA): 1200x300x520 mm. Visų nurodytų matmenų galima tolerancija +- 10 mm. Plokštė: derinama su užsakovu užsakymo metu. Turi būti galimybė plokštę rinktis iš ne mažiau nei 5 variantų (tarp jų plokštė buko, klevo ir vyšnios spalvos ar alternatyvios).