8 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Oftamotologinė įranga,  1 komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |  |
| 2.1.1. | Optotipų projektorius 1vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Paskirtis - Binokuliniam matymui nustatyti. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Projekcijos atstumas ne mažiau kaip iki 7 m. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Optotipų skaičius ne mažiau 50. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Testinių lentelių keitimo greitis ne ilgiau nei 0,3 s. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Turi būti galimybė sukurti individualias programas. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Turi būti nuotolinio valdymo pultelis |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Projekcijos padidinimas ne mažiau 30 kartų. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Maitinimo šaltinis 220 V, 50Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Optinis koherentinis tomografas 1vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Paskirtis: Koherentinei tomografijai. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Rezoliucija. Ne blogiau 20 um Lateralinė ir 6 um Z ašies. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Matavimo greitis ne mažiau 68000 A-scan/s |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Minimalus vyzdžio diametras 2.5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Šviesos šaltinis 840 nm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Ragenos laužiamoji geba ≤650uW. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Skenavimo modeliai: ,,Macular“: Geltonosios Dėmės Linija, Kryžius, Radialinis Makulinis 3D, Makulinis Rastrinis Diskas: Diskinis Ratas, Diskinis Radialinis, Diskinis 3D, Diskinis Rastrinis |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Angiografijos žemėlapis: Paviršutiniškas, Gilus, Išorinis, Choriocapillary, Tinklainė, Individualus, Paviršiaus, Storio, Gylio Koduotas Žemėlapis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Angiografijos analizė FAZ, kraujagyslių tankio (pasirinktinai). |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Kamera 12 MPx, spalvota. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Blykstės šviesa ne mažiau 10 lygių. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Darbinis atstumas 33 mm ±5 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Ekranas spalvotas LCD jutiklinis ekranas arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. | Turi būti dioptrijos kompensacija. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. | Turi būti įmontuotas kompiuteris. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Reikalavimai tinklui 220V, 50Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Bandomųjų lęšių rinkinys 1vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Paskirtis: akių tikrinimui. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Lęšių skaičius ne mažiau 260 . |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Turi būti bandomieji rėmeliai. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Turi būti lagaminas laikyti lęšiams ir rėmeliams. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Spalvų juslės lentelės 1vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Paskirtis: spalvų juslei nustatyti. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Plokštelių tipas Pseudoizochromatinis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Lentelių kiekis 14/24/38 |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |