Pirkimo dokumentų

1 priedas

KETINIŲ ŠULINIŲ LIUKŲ SU DANGČIAIS IR LIETAUS GROTELĖMIS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Pirkimo objektas:

    - Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo groteles;

    - Šulinių liukai su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine.

  - Konkretūs reikalavimai pirkimo objektui, kiekiai ir kiti reikalavimai bus nurodomi konkretaus pirkimo dokumentuose.

  - Techniniai reikalavimai „Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių“ ir „Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine techniniai reikalavimai“ pateikiami Priedėlyje Nr. 1

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Šulinių liukai su dangčiais ir jų dalys turi atitikti visus standarto 	Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba ,,lygiavertis“; Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba ,,lygiavertis“ reikalavimus.

  - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus.

  - Atitikimas techninės specifikacijos 2.2. p. reikalavimui turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

  - Atliekant pasiūlymų techninį vertinimą pirmenybė bus teikiama prekėms turinčioms LST EN 124 sertifikatą, paskui prekėms kurių eksploatacinės savybės vertintos pagal STR 1.01.04:2015 V skyriuje aprašytas 1, 2 ir 3 eksploatacinių savybių vertinimo sistemas ir galiausiai pagal STR 1.01.04:2015 aprašytą 4 eksploatacinių savybių vertinimo sistemą.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Gamintojas vykdo gamybos kontrolę.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Gaminiai mechaniškai nepažeisti.

  - Liukai pristatomi sudėti ant palečių ir pritvirtinti prie jos.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Gaminių pristatymas – per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Pirmoji partija gali būti be logotipo.

  - Vienu metu užsakomas „Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine“ komplektų kiekis ne mažesnis kaip 50 vnt.

  - Vienu metu užsakomas „Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių“ komplektų kiekis ne mažesnis kaip 20 vnt.

  - Kitų šulinių liukų su dangčiais ir paviršinių nuotekų grotelių su liukais partijų, išskyrus pirmos, pristatymo terminas, gali būti ilginamas iki 6 savaičių, esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo. Aplinkybėms pagrįsti Tiekėjas privalo pateikti gamintojo informaciją apie planuojamą gamybos trukmę.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Šulinių liukai su dangčiais ir paviršinių nuotekų grotelės su liukais turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia:

    - Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015);

    - Montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija lietuvių kalba. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius liukus, įvertinta darbų sauga.

    - Užpildytą garantinio įsipareigojimo deklaraciją Priedėlis Nr. 2;

    - Užpildytą priedėlį Nr. 1 bei nuorodas į gaminio techninę dokumentaciją (įrodančią gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) internete ir/arba techninės dokumentacijos (įrodančios gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) kopija, kuri turi būti pateikta lietuvių kalba.

    - Pateiktuose dokumentuose aiškiai turi būti nurodyti siūlomų prekių  išmatavimai, dangčio / grotelių svoris, liuko svoris, dangčio / grotelių skersmuo. Jei nenurodyti, tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje.

  - Kartu su pirmąja prekių partija pristatoma montavimo ir naudojimo dokumentacija.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - ≥ 10 metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją, rėmui, dangčiui ir nekeičiamai tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė nėra keičiama, arba keičiama kartu su dangčiu ar kitu elementu).

  - ≥10 metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją rėmui ir dangčiui ir 5 metų garantiją tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė yra keičiama)

  - Gaminio garantiniu laikotarpiu teikti pilną aptarnavimą užtikrinantį gaminio atitiktį EN 124-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimams, taip pat esminiams gaminio funkciniams reikalavimams, tokiems kaip garso izoliacija ir dangčio padėtis viename lygyje su rėmu. Pilnas aptarnavimas apima, bet neapsiriboja: tarpinės keitimą, pilną liuko ir dangčio pakeitimą su dangų atstatymu.

  - Pasibaigus garantinio aptarnavimo terminui, garantinis detalių (tarpinės, liuko, rėmo) tiekimas bus užtikrintas ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, keičiamoms tarpinėms – 10 metų laikotarpiui.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta užpildyta garantinio įsipareigojimo deklaracija Priedėlis Nr. 2.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Standarto EN 124 (LST EN 124) žymuo arba analogiškas leidžiamas pagal STR 1.01.04:2015.

  - Apkrovos klasė;

  - Gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina pateikti sertifikatus ir deklaracijas, patvirtinančius, kad produkcija pagaminta būtent iš reikalavimuose nurodytos medžiagos);

  - Gamintojo pavadinimas, ženklas.

  - UAB „Kauno vandenys“ logotipas (ant dangčio).

- Žalieji reikalavimai

  - Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

Šią techninę specifikaciją papildantys priedėliai pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai prekėms, 4 lapai.