

DĖL PIRMO PAKĖLIMO 0,4 kW KABELINIŲ LINIJŲ KEITIMO IŠ TP-145 DARBŲ PIRKIMO 2025 m. SKELBIAMOS APKLAUSOS



UAB „Aukštaitijos vandenys“ kviečia dalyvauti skelbiamoje apklausoje pirmo pakėlimo 0,4 kW kabelinių linijų keitimo iš TP-145 darbų pirkime pagal toliau pateiktas sąlygas.

[bookmark: _Hlk352256]                           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato pirkti „Pirmo pakėlimo 0,4 kV kabelinių linijų keitimo iš TP-145“ darbus (BVPŽ kodas 45314310-7).


II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Pirkimo objektas nėra skirstomas į pirkimo dalis.
2.2 Pirkimo objektas – „Pirmo pakėlimo 0,4 kV kabelinių linijų keitimas iš TP-145“ pagal sekančias sąlygas:
2.2.1 TIEKĖJAS paruošia pasiūlymą pagal pateiktą formą laikantis techninių specifikacijų (Priedas Nr. 1) reikalavimų.
2.2.2 TIEKĖJAS parengia techninį darbo projektą darbų atlikimui pagal priede pateiktas specifikacijas ir reikalavimus bei suderina su PIRKĖJO energetikos tarnyba.
2.2.3 Visi darbai bus atliekami veikiančioje elektros tiekimo sistemoje, todėl prieš pradedant realius darbus turi būti paruošta ir suderinta remonto seka su darbų atlikimo kalendoriniu grafiku taip, kad būtų užtikrintas pilnas objekto technologinis pajėgumas ir funkcionalumas.
2.2.4 TIEKĖJAS privalo numatyti visas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad nebūtų sutrikdytas elektros tiekimas miesto pirmo pakėlimo vandenvietės technologiniams įrenginiams. Visos šios priemonės turi būti numatytos TIEKĖJO sąskaita.
2.2.6 Pirkimo objekto techninės specifikacijos pateikiamos pirkimo dokumentų Priede Nr. 2.
2.3 TIEKĖJAS gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
2.4. Prekių ir darbų tiekimo terminas – visi darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius (įskaitant objekto projektavimą ir įrangos tiekimą) nuo sutarties pasirašymo dienos.
2.5. Prekių ir darbų tiekimo vieta – UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys. Technologinio objekto vieta Velžio kelias 13, Panevėžys.


III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI



	3.1
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra įvykdęs 1 sutartį, kurios dalykas kabelinių linijų klojimas ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 80.000 EUR be PVM.
	Tiekėjo deklaracija, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu, kurioje nurodyta per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) tiekėjo įvykdytos pirkimui siūlomų darbų sutartys, nurodant bendrą sumą, datas ir užsakovą, jo kontaktinius telefonus.

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis.

	3.2
	Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statybos darbus ir parengti statinio darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal subrangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį.
	Tiekėjas pateikia kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statinio statybos darbus ir parengti statinio darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal rangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Dalyviai iš užsienio pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteikia teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir parengti ypatingo statinio darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį.

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis.

	3.3
	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statybos specialiųjų darbų ir techninės priežiūros vadovą. Statybos vadovai, kurie numatyti vadovauti darbams, privalo turėti kvalifikacijos atestatą, leidžianti vykdyti sutartyje numatytus darbus. Atestato galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei numatomų perkamų darbų atlikimo terminas.
	Tiekėjo specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame turėtų būti nurodyta: vardai, pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacijos atestato, išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data bei tinkamai patvirtintos atestatų kopijos.


Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis.

	3.4
	Tiekėjas privalo turėti statybos darbų organizavimo kokybės sistemą, atitinkančią LR teisės aktų reikalavimus.
	Pridėti kompetentingų institucijų pavieniam dalyviui / pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išduoto kokybės sertifikato patvirtintą kopiją, patvirtinančią, kad dalyvio kokybės sistema atitinka pripažintą kokybės vadybos tarptautinį ar Europos standartą – LST EN ISO 9001 arba lygiavertį.

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis.

	3.5
	Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus arba kitos lygiavertės profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimus.
	Profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikato OHSAS 18001:2007 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis.






PASIŪLYMO FORMA

TIEKĖJAS siūlo šias prekes ir darbus:
	Eil. Nr.
	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Kaina Eur be PVM
	PVM
	Suma Eur be PVM

	1. 
	Pirmo pakėlimo 0,4 kV kabelinių linijų keitimas iš TP-145
	kompl.
	1
	
	
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR be PVM:
	

	PVM 21%
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR su PVM:
	



Galutinė suma žodžiais:_______________________________________________

/Pastaba. Visi lentelių tušti (baltos spalvos) langeliai privalo būti užpildyti./


4.  Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip mėnesį nuo jo pateikimo dienos.
5. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Prekių tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
6. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis.
7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
    7.1 Tiekėjas privalo nurodyti, kuri pasiūlymo dalis yra konfidenciali.
8. Pasiūlymas, neatitinkantis nurodytų reikalavimų, bus atmetamas. Neatmestų pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausia pasiūlyta kaina. Kaina turi būti nurodyta eurais be PVM su visais įskaičiuotais mokesčiais.
9. Dalyvių pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina  pirkimo organizatorius, vadovaujantis perkančiosios organizacijos 2023 m. vasario 15 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1.4-1-23 UAB „Aukštaitijos vandenys“ pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis.                              14. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų      taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“   2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508  pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.



Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius žaliojo pirkimo atitikimą. 

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų: 
1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 
 
2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).


Pakuočių tvarkymo kriterijai. 

Pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

