Gauti tiekėjo užklausimai. Teikiame atsakymą:

1 Klausimas. Pagal šiuo metu galiojančias asfaltbetonio sluoksnių įrengimo taisyklas ĮT asfaltas 24 (ketvirtas skirsnis, 191 punktas, 21 lentelė) asfaltbetonio viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN maksimalus storis turi būti 4,5 cm. Prašome patikslinti techninę užduotį, pakeičiant viršutinio sluoksnio storį bei įtraukiant išlyginamojo sluoksnio įrengimą, tam, kad būtų suformuoti reikiami nuolydžiai.

Atsakymas. Patikslinta Techninė specifikacija pridedama.

2 Klausimas. Analizuojant projektinę dokumentaciją kilo klausimas:

Techninėse specifikacijose, darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas šulinių reguliavimo darbų atlikimas. Patikslinkite kokio aukščio šulinių liukų pakėlimą įsivertinti? Ar įsivertinti šulinių liukų pakeitimą į plaukiojančio tipo?

Atsakymas. Šulinių liukų reguliavimas 5cm. Plaukiojančio tipo liukų įsivertinti nereikia.

Pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2025 m. gegužės 28 d. 10 val. 00 min.

_____________________________