Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą:

1 Klausimas. Pagal šiuo metu galiojančias asfaltbetonio sluoksnių įrengimo taisyklas ĮT asfaltas 24( ketvirtas skirsnis, 191 punktas, 21 lentelė) asfaltbetonio viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN maksimalus storis turi būti 4,5 cm. Prašome patikslinti techninę užduotį, pakeičiant viršutinio sluoksnio storį bei įtraukiant išlyginamojo sluoksnio įrengimą, tam, kad būtų suformuoti reikiami nuolydžiai.

Atsakymas. Patikslinta Techninė specifikacija pridedama.

2 Klausimas. Pirkimo sąlygų 10.2. ir 10.3.1. punktuose nurodyta, jog tiekėjai turi pateikti užpildytą EBVPD. 5.12. punkte nenurodyta, jog tiekėjai turi pateikti EBVPD. Ar šiam konkursui tiekėjai turės pateikti EBVPD? Jei taip, pridėkite formą.

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 10.2. ir 10.3.1. punktuose nurodyta:

1) 10.2. Perkančioji organizacija pirmiausia patikrina, ar nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjų pašalinimo pagrindų (pagal tiekėjų pateiktus EBVPD) jeigu taikytina, o po to nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

2) 10.3.1. EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, jeigu taikytina.

Perkančioji organizacija netikrina tiekėjo pašalinimo pagrindų pagal tiekėjų pateiktus EBVPD, todėl nėra nustatytas reikalavimas tiekėjui pateikti EBVPD.

3 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktas darbų kiekių žiniaraštis. 6 poz. numatytas 6 cm AC 11 VN storio asfaltbetonio mišinio įrengimas. Pagal ĮT ASFALTAS 24 šio mišinio sluoksnio storis 3,5 – 4,5 cm. Prašome patikslinti šią poziciją ir nurodyti, jog įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš Hvid 2 cm storio ir 4 cm storio AC 11 VN mišinio sluoksnis kaip tai numato norminis dokumentas.

Atsakymas. Patikslinta Techninė specifikacija pridedama.

4 Klausimas. Techninėse specifikacijose numatyta nufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą. Prašome patikslinti, koks yra esamos asfaltbetonio dangos sluoksnio storis.

Atsakymas. Asfaltbetonio sluoksnio tikslus storis – nežinomas. Danga frezuojama vidutiniškai 4 cm, kad ištaisyti profilį (sprendžiama vietoje).

5 Klausimas. Techninių specifikacijų 2.2 punktu „Numatoma atstatyti kelio profilį, vietomis pridedant naujų medžiagų.“ Prašome pateikti gatvės esamos dangos konstrukcijos storius arba papildyti darbų kiekių žiniaraštį orientaciniu kelio profilio atstatymui reikalingų naujų medžiagų kiekiu.

Atsakymas. Kelio profilio atstatymas - turima omenyje išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį 2 cm., vid.

Papildomi darbai apmokami pagal sutartį (Punktas 9.9.3.).

6 Klausimas. Techninių specifikacijų Orientacinio darbų kiekių žiniaraščio 1 poz. pateikta :

Prašome patikslinti pateiktą kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimo trasoje kiekį, kuris mūsų manymu turėtų būti 0,380 km.

Atsakymas. Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimo trasoje kiekis – 0,380 km. Patikslinta Techninė specifikacija pridedama.

Pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2025 m. gegužės 29 d. 09 val. 00 min.

_________________________________