ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Gerb. „Troleibusų linijos kontaktinio tinklo aštuonbriaunės atramos“ pirkimo vykdomo atviro (supaprastinto) konkurso būdu, kuris buvo paskelbtas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2025 m. gegužės 14 d. (pirkimo Nr. 2678243) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis dalyvi,:

UAB „Kauno autobusai" Nuolatinė  pirkimų komisija (toliau – Komisija), 2025 m. gegužės 19 d. gavo tiekėjo paklausimą (Pranešimas Nr. 201921) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau-CVP IS), ir teikia atsakymą į jį:

Informuojame, kad Perkančiojo subjekto nuolatinė pirkimų komisija, nusprendė į Tiekėjo klausimus atsakyti sekančiai:

Klausimas:

„prašome patikslinti šiuos reikalvimus, techninės specifikacijos punktas 7.4 prašote atitikti CE reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančious norminius dokumentus. Kas yra norminiai dokumentai, prašome tiksliai įvardinti.

Atsakymas:

Lietuvos Respublikoje galiojantys norminiai dokumentai: Statybos įstatymas, Atitikties įvertinimo įstatymas, Standartizacijos įstatymas, STR 1.01.04:2015, Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-15 (2022-01-24).

Klausimas:

Punktas 7.8 7.8. Tiekėjas, kartu su Prekėmis, pateikia Pirkėjui Prekės atitikties deklaraciją, atramų brėžinius, gaminio partijos bandymų protokolas (-ai) su bandytų atramų numeriais bei nuoroda kam (adresatas) skirtos atramos ir CE sertifikato kopiją. Kokių bandymo protokolo reikalaujate? Prašome tiksliai įvardinti kokių techninių savybių bandymų protokolų prašote.“

Atsakymas:

Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti gaminio partijos bandymų protokolą (-us) su bandytų atramų numeriais, kuriame (-iuose) būtų matyti, kad atramos 7 m aukštyje išlaiko 30kN statinę apkrovą visomis kryptimis.

Komisijos vardu,

Auksė Vyšniauskienė