2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – akredituotos laboratorijos tyrimų paslaugos dėl nuotekų valyklų, lietaus kolektorių, Tenžės upės, lietaus valyklos, įmonių, nuotekų vežėjų ir sausinto dumblo tyrimų (toliau – Paslaugos arba Tyrimai).

- Tyrimus reikia atlikti vadovaujantis UAB „Kretingos vandenys“ parengtomis ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintomis monitoringo programomis bei nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose (toliau - Reikalavimai) numatytais apdoroto dumblo tyrimais.

- Laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekanti ir ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imanti laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

- Ėminiai Tyrimams atlikti turi būti paimti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, Perkančiojo subjekto darbo laiku: I-IV 8.00 ÷16.30 val., V 8.00 ÷ 15.15 val. (konkretus laikas iš anksto derinamas su Pirkėjo atsakingu už Sutarties vykdymą asmeniu).

- Skubių (iš anksto nenumatytų atvejų) mėginių paėmimas – tą pačią dieną ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui telefonu / skambučiu už Sutarties vykdymą atsakingam Tiekėjo asmeniui.

- Mėginius ima pats Tiekėjas savo lėšomis ir transportu. Mėginių paėmimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlytus įkainius.

- Tyrimų duomenys pateikiami surašyti tyrimų rezultatų protokoluose.

- Tiekėjas nuotekų tyrimus atlikti ir pateikti tyrimų protokolą turi ne vėliau kaip per 8 dienas nuo mėginių paėmimo dienos, dumblo tyrimus - ne vėliau kaip per 14 dienų nuo mėginių paėmimo dienos.

- Tyrimų protokolus Tiekėjas turi atsiųsti el. paštu Perkančiojo subjekto už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui.

- Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais kaip pateikta monitoringo programose bei reikalavimuose.

- Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms analičių tyrimų skaičius gali būti reguliuojamas dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų Tyrimų skaičių.

- Esant ypatingiems reikalavimams mėginio paėmimui, Paslaugos teikėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

| Eil. Nr. | Mėginio paėmimo vietos pavadinimas | Mėginių paėmimas, tyrimų atlikimas prieš / aukščiau kartai | Mėginių paėmimas, tyrimų atlikimas po / žemiau kartai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kretingos NVĮ | 12+4 | 12+4 |
| 2. | Vydmantų NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 3. | Rūdaičių NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 4. | Pryšmančių NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 5. | Dupulčių NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 6. | Raguviškių NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 7. | Jokūbavo NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 8. | Baublių NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 9. | Kartenos NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 10. | Kūlupėnų NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 11. | Darbėnų NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 12. | Grūšlaukės NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 13. | Salantų NVĮ | 4+1 | 4+1 |
| 14. | Paviršinis vanduo Tenžės upė | 12+4 | 12+4 |
| 15. | Paviršinės nuotekos Lietaus valykla | 4 |  |
| 16. | Sausintas nuotekų dumblas | 4 |  |
| 17. | 8 Lietaus kolektoriai | 32 |  |
| 18. | Įmonės ir nuotekų vežėjai | 60 |  |

## Nuotekų valymo įrenginiai.

## Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, amonio azotas, nitratinis azotas, nitritinis azotas, fosfatinis fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai, riebalai, bendras chromas

Tyrimai po nuotekų valymo proceso:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, amonio azotas, nitratinis azotas, nitritinis azotas, fosfatinis fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai, riebalai, bendras chromas

Tenžės upė

Aukščiau Kretingos NVĮ:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, amonio azotas, nitratinis azotas, nitritinis azotas, fosfatinis fosforas, ištirpęs deguonis.

Žemiau Kretingos NVĮ:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, amonio azotas, nitratinis azotas, nitritinis azotas, fosfatinis fosforas, ištirpęs deguonis.

Paviršinės nuotekos:

Lietaus valykla

pH, BDS7, SM,  ChDS, naftos produktai

8-ni lietaus kolektoriai:

pH, BDS7, SM, ChDS, naftos produktai

Įmonės ir nuotekų vežėjai

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, amonio azotas, nitratinis azotas, nitritinis azotas, fosfatinis fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai, riebalai, chloridai

Sausintas nuotekų dumblas

pH; sausų medžiagų kiekis (%); organinių medžiagų kiekis (%); bendrojo azoto (N) ir bendrojo fosforo (P) koncentracija (mg/kg sausųjų medžiagų); sunkiųjų metalų: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg koncentracijos (mg/kg sausųjų medžiagų);

Rengė

Nuotekų valyklos technologė

Greta Švilpienė