Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Oro kondicionieriai montuojami:

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos patalpose, adresu Taikos  g. 17, Rokiškis.

- I aukšto patalpose žaliu apskritimu pažymėtose vietose: 1-8; 1-9; 1-10

- II aukšto patalpose žaliu apskritimu pažymėtose vietose 2-6; 2-7; 2-8; 2-38; 2-52

- III aukšto patalpose žaliu apskritimu pažymėtose vietose: 3-2; 3-3; 3-7; 3-8; 3-9;

3-14; 3-15; 3-18; 3-21; 3-22; 3-27; 3-28; 3-29; 3-30; 3-31; 3-32; 3-34

- Darbų reikalavimai:

| Parametras | Charakteristika |
| --- | --- |
| Tvirtinimo funkcija | Turi būti. Parenkama atsižvelgiant į montavimo vietą. Tik ant stogo |
| Žiemos darbo režimas | Nenumatomas |
| Užpildytas freono kiekis | Turi būti |
| Elektros įvadų įrengimas | Turi būti |
| Siurbliukų įrengimas, reikalingas kondensato pašalinimui | Turi būti |
| Darbų atlikimas | Įrengimas, prijungimas, paleidimas ir įrangos suderinimas |
| Papildomi reikalavimai darbams | - Montuojant patalpų viduje, būtina atsižvelgti į esamas darbo vietas, siekiant išvengti darbo sąlygų pabloginimo, užtikrinant saugų darbą. - Atlikus vidaus ir išorės montavimo darbus, jie užbaigiami su pilna apdaila, įskaičiuojant ne tik atsiradusių sienų, lubų ar grindų defektų apdailą, bet ir visos reikalingos įrangos elementų (pvz.: vamzdžių, el. kabelių ir kt.) paslėpimą, kiek galima maksimaliai išlaikant vidaus patalpų, per kurias bus vedama įranga, estetinį vaizdą. - Parinkti kondicionierių kiekvienai patalpai atitinkamos galios. Pirminį kondicionieriaus bloką montuoti suderinus su perkančiąja organizacija tam tikroje vietoje (ant stogo, lauke), antrinį numatytos patalpos viduje. Kondensatą nuvesti į buitinių nuotekų sistemą. |
| Atliktų darbų garantija | Garantija suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesiams su technine priežiūra |
| Darbų atlikimo terminas | Darbai privalo būti užbaigti iki 2025 m. rugsėjo 1 d., pateikiant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą, sertifikatus bei kitą reikalingą techninę dokumentaciją. |

- Reikalavimai elektros tiekimo užtikrinimui:

3.1. Elektrotechniniai darbai turi būti atlikti pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimus;

3.2. Vykdant oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbus, būtina užtikrinti oro kondicionavimo sistemos įrenginių maitinimą, esant poreikiui, nutiesti tiekimo kabelius ir įrengti kitą elektros tiekimui užtikrinti reikiamą įrangą laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.3. Patalpų viduje nuo pastato korpusų elektros paskirstymo skydų iki kondicionavimo įrenginių kabeliai turi būti paskaičiuoti ir pakloti esamose šachtose, kanaluose po pakabinamomis lubomis ar instaliaciniuose loveliuose;

3.4. Kiti elektrinės dalies valdymo, apsauginiai ar kiti įtaisai turi būti paskaičiuoti ir sumontuoti elektros įrenginiams skirtuose skydeliuose laikantis elektrosaugos reikalavimų.

- Darbų kiekiai:

4.1. Reikalingų įrengti oro kondicionierių patalpos pateikiamos prieduose.

4.2. Papildomų įrengimo medžiagų poreikis ir išlaidos (skysčių komunikaciniai vamzdžiai, jų diegimas, laikikliai, fasoninės dalys, elektros kabeliai, izoliacija, reikalinga įrangos apdaila ir pan.) turi būti įvertintos Tiekėjo oro kondicionierių įrengimo vietose.

4.3.  Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti oro kondicionierių sistemos įrengimo vietose apžiūrai, kad pilnai įsivertintumėte numatomus atlikti darbus.

_________________