Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGIMO DARBŲ ROKIŠKIO „ROMUVOS“ GIMNAZIJOJE

PIRKIMO

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)

| Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Oro kondicionavimo įrengimo darbai |  |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos bei visi mokesčiai, kurie galioja sutarties sudarymo dieną.

Pasiūlymo kaina (žodžiais): ______________________________ Eur su PVM.

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka____________________________________________________

Pagrindiniai techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionieriaus tipas | Inverterinis |  |
| 2. | Vėsinimo galia | Ne mažiau 2,5 kW |  |
| 3. | Oro kondicionierių sistema | Kabinetuose 3-21, 3-32 pritaikyti Split sistemą. Likusiuose kabinetuose pritaikyti Multi Split sistemą. Oro kondicionavimo sistemą turi sudaryti vidiniai kondicionieriai su išoriniais blokais. Visa kondicionavimo įranga turi būti sertifikuota. Kiekvienoje patalpoje sumontuotai kondicionavimo sistemai turi būti priskirtas bevielis nuotolinio valdymo pultas, naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 4. | Garso slėgis | Ne daugiau kaip 36dB (A) |  |
| 5. | Darbo režimai | Šaldymas, šildymas, oro sausinimo, vėjelio, nustatytos temperatūros palaikymas |  |
| 6. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | Ne blogiau kaip -15~430 C |  |
| 7. | Darbinės temperatūros ribos šildyme | Ne blogiau kaip -15~220 C |  |
| 8. | Energijos efektyvumo klasė šildyme | Ne žemesnė nei A+ |  |
| 9. | Maitinimo įtampa | 220 |  |
| 10. | Auto restart funkcija | Būtina |  |
| 11. | Režimai | Auto, miego, energijos taupymo |  |
| 12. | Automatinė temperatūros kontrolė | Būtina |  |
| 13. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | Būtina |  |
| 14. | CE arba lygiavertis sertifikatas | Būtina |  |
| 15. | Garantija | Suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija |  |

3. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildyta ir pasirašyta Tiekėjo deklaracija, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedą |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė) |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo) |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| 6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |