TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI:

1. Pirkimo objektas – Kompresinės terapijos prietaisas (limfodrenažas) – 1 komplektas (pirkimo dokumentuose gali būti vadinama – prekė / prekės / Prekė / Prekės / įranga). Konkretūs techninių parametrų reikalavimai įrangai pateikti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“ (pirkimo dokumentuose gali būti vadinama technine specifikacija).

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

3. TIEKĖJAS KARTU SU PASIŪLYMU PIRKIMUI PRIVALO PATEIKTI:

3.1. Gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą visiems reikalaujamiems techninių parametrų reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punktuose nuo punkto Nr. 1 iki 12 (imtinai), t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo parengtus katalogus / bukletus / brošiūras ir (ar) kitus įrangos techninius dokumentus, kuriuose būtų siūlomos įrangos vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymu – pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia įrangos atitikimą techninei specifikacijai. Dokumentai pateikiami anglų ir (arba) lietuvių kalba (-omis). Siūlomos įrangos gamintojo kataloguose / bukletuose / brošiūrose ir (ar) kituose įrangos techniniuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių parametrų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų / bukletų / brošiūrų ir (ar) kitų įrangos techninių dokumentų originalus, o, tiekėjui jų nepateikus, – pasiūlymą atmesti.

3.2. Dėl siūlomos įrangos atitikimo reikalaujamų techninių parametrų reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punktuose Nr. 13 ir 14 įrangos gamintojo dokumentų kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti – tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą ir užpildydamas pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“, deklaruoja, kad siūloma įranga atitinka techninių parametrų reikalavimus, nurodytus techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punktuose Nr. 13 ir 14.

3.3. Dėl siūlomos įrangos atitikimo techninių parametrų reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punkte Nr. 15 tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo ir (ar) gamintojo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punkte Nr. 15 nurodytą aplinkosauginį reikalavimą. Dokumentas (-ai) pateikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba (-omis).

3.4. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės atitinka bent vieną ar abu techninių parametrų pranašumo reikalavimus, nurodytus techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“) lentelės punktuose Nr. 16.1 ir 16.2, kurie bus vertinami, taikant kainos ir kokybės santykį, tiekėjas įrodymui dėl siūlomos įrangos atitikimo šių techninių parametrų pranašumo reikalavimams kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo parengtus dokumentus, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo parengtus katalogus / bukletus / brošiūras ir (ar) kitus įrangos techninius dokumentus, kuriuose būtų pateikta visa informacija, pagrindžianti įrangos atitikimą techninių parametrų pranašumo reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir (arba) lietuvių kalba (-omis). Siūlomos įrangos gamintojo kataloguose / bukletuose / brošiūrose ir (ar) kituose įrangos techniniuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašoma reikalaujama techninio parametro pranašumo reikšmė, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro pranašumo punktą ji atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų / bukletų / brošiūrų ir (ar) kitų įrangos techninių dokumentų originalų, o, tiekėjui jų nepateikus, – laikyti, kad tiekėjo siūloma įranga reikalaujamo techninio parametro pranašumo neatitinka.

3.5. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto (-ų) CE sertifikato (-ų) arba siūlomos įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos (-ų), arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma įranga atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ /                  2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, kopiją (-as) originalo kalba (-omis). Kilus neaiškumams, pasiūlymų vertinimo metu tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

___________________