Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą „STOGO REMONTO DARBAI“, CVP IS Nr. 2604233 (toliau – Pirkimas).

Teikiame atsakymus į gautus klausimus:

| Užklausos Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas: |
| --- | --- | --- |
| 1 | laba diena, nėra aiški pirkimo apimtis. prašome patikslinti: - ar 3D konstrukcijų vaizde atvaizduotos konstrukcijos jau yra įrengtos, ar tai yra pirkimo apimtyse? Jei taip, išvardinkite kurios konstrukcijos ir jų montavimas yra numatytas pirkimo apimtyse - jei pirkimo apimtyse numatyti projekto rengimo darbai, įvardinkite - ar pirkimo apimtyse šiferio dangos montavimas numatytas tiesiai ant santvarų? ar turi būti įvertintas išilgas grebėstavimas? Kadangi nėra aiški pirkimo apimtis, prašome nukelti pasiūlymo teikimo terminą | - Laikančiųjų konstrukcijų įrengimas numatytas; - Projektavimo darbai nenumatyti; - Išilginis grebėstavimas numatytas. |
| 2 | Sveiki, iš pateiktų duomenų labai sunku paruošti pasiūlymą. Gal turite pastato matmenis ilgis x plotis ? Koks stogo nuolydis laipsniais? Jeigu neturite, ar yra galimybė nuvykti į vietą ir pasimatuoti? | Pastato matmenys – 12,30 x 24 metrų. Nuolydžio laipsnis iki 50 laipsnių. |
| 3 | Gerb. Perkančioji organizacija, Prašome patikslinti, ar rangovas darbus turi atlikti per 12 mėn nuo sutarties pasirašymo dienos? Taip pat ar stogo plotas yra 234,3 m2 ? | - Sutarties trukmė mėnesiais, išskyrus pratęsimus – 13 mėnesių. - Remontuojamų garažų stogo plotas – 234,3 kv. m. |
| 4 | Laba diena, prašome pateikti žiniaraštį, kokius darbus reikės atlikti. Ačiū. | Stogo remonto darbai – Pastato stogo dalies atstatymas: stogo konstrukcijų pastatymas ir šiferinės dangos uždengimas. |