TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos remonto darbų pirkimo konkurso dalyviai savo pasiūlymuose privalo įvertinti visus Darbų kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos remonto darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei techninę specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Konkurso dalyvių pasiūlymuose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, elektroninio statybos darbų žurnalo ir kitos išpildomosios dokumentacijos, reikalingos statybos darbų užbaigimui bei pridavimui, parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Sutarties reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Plieninių čerpių imitacijos profiliuotų lakštų, plieninių profilių stogo pakalimams bei lietaus nuvedimo sistemų spalvas derinti su Užsakovu.

5. Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.

6. Stogo remontui naudojama mediena turi būti impregnuota.

7. Po Darbų užbaigimo vejos, pastato nuogrindos bei pėsčiųjų takelių ir/ar šaligatvių atkūrimas, sklypo teritorijos ir esamų dangų atstatymas į buvusį jų stovį, pagal poreikį.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

- Stogo dangos specifikacija:

Plieniniai profiliuoti lakštai čerpių imitacijos – storis ne mažiau 0,5 mm, padengimas  matinis, cinko kiekis – ne mažiau 275 g/m2.

Techninė informacija:

Profilio aukštis - 44 mm; Bangos ilgis - 350 mm; Naudingas plotis - 1100 mm; Bendras plotis - 1180 mm; Minimalus ilgis - 800 mm; Maksimalus ilgis - 8000 mm; Lakšto storis / svoris 1 m2 - 0.50 mm / 4.70 kg; Minimalus šlaitinio stogo nuolydis - 14°; Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų - 350 mm; Kita techninė informacija - Cinko kiekis 275 g/m².

Paviršiaus padengimas: matinis
Garantija (techninė/estetinė): 50/25 metų.

- Lietaus nuvedimo sistema - iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta

atspariausia atmosferos poveikiui danga.

- Stogo pakalimas - Lentelių imitacijos, plieniniai, ventiliuojami stogo pakalimų profiliai:

Techninė informacija:

| Profilio aukštis | 7,5 mm, Minimalus/Maksimalus ilgis 300/3600 mm, |
| --- | --- |
| Lakšto storis 0,50 mm, | Naudingas dengiamas plotis 315 mm, Cinko kiekis 275 g/m2. |

- Sniego užtvara: 2 vnt. sniego gaudytuvo vamzdžiai visų tipų stogo dangoms. Sniego užtvara

skirta žiemos metu sulaikyti ir susmulkinti stambias sniego mases. Sniego užtvaros komplektą sudaro  sniego gaudytuvo laikikliai kas 1 m (parenkami pagal stogo dangą) ir 2 vnt. sniego gaudytuvo vamzdžiai. Apsaugo: žmonių sveikatą, turtą, lietaus sistemos latakus nuo didelių sniego masių kritimo nuo stogo dangos.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.