# Priedas Nr.1

KUKARSKĖS GLOBOS NAMAI

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. lapkričio 25 d. Nr. 1

Kukarskė

Pirkimo objekto pavadinimas

Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai (BVPŽ 45453000-7)

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Kapitalinio remonto metu bus keičiamos visos grindys, kambariuose ir koridoriuose bus sudėta PVC danga, o dušuose ir virtuvėje keraminių plytelių danga. Bus išardytos kai kurios pertvaros. Bus įrengiamos gipsokartono pertvaros. Keičiamos visos vidinės durys. Keičiama didžioji dalis medinių langų į plastiko langus. Pilnai atliekama visų patalpų apdaila. Įrengiamos pakabinamos lubos. Keičiama ir įrengiama visa sanitarinė įranga. Bus įrengiamas elektrinis patalpų šildymas. Įrengiama arba remontuojama ventiliacinė įranga. Lauke įrengiamas įėjimas į pastatą, pritaikant jį neįgaliesiems. Įrengiami nauji pėsčiųjų takai.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Remonto darbai turi būti atlikti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 30 d. Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

3 mėnesiai, su galimybe pratęsti vieną kartą 1 mėnesiui, bet ne ilgiau kaip iki 2025-04-30

Papildoma informacija

Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti remonto darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju (užsakovu). Teikdamas pasiūlymą rangovas turi pateikti ir sąmatinius skaičiavimus pagal užsakovo duotą darbų kiekių žiniaraštį ir parengtus pagal STR reikalavimus. Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas mokesčius darbams ir užbaigimo procedūroms atlikti. Atlikęs darbus, rangovas priduoda statytojui (užsakovui) patalpas ir teritoriją sutvarkytas, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas. Patalpos po remonto turi atitikti žmonių su negalia poreikiams.

Ūkvedys                                                                                                     Vytautas Cvirka

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Direktorė                                                                                                      Asta Pranaitienė

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |