JRSS RADIJO STEBĖSENOS ANTENŲ IR KABELIŲ

KOMPLEKTO AUTOMOBILIUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(I – pirkimo dalis)

Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Priedas Nr. 5 Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

- prekių gamintojo, jį kontroliuojančio asmens juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikties parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Prekės pavadinimas: Ruporinės plačiajuostės antenos komplektas |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1. | Reikalavimai antenos elektriniams parametrams |  |  |  |
| 1.1. | Dažnių juosta, ne siauresnė nei | Nuo 8 GHz iki 18 GHz |  |  |
| 1.2. | Stovinčios bangos koeficientas, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne daugiau 2,5 |  |  |
| 1.3. | Antenos stiprinimo koeficientas, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne mažiau nei 18 dBi |  |  |
| 1.4. | Maksimalus antenos stiprinimo koeficientas, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne mažiau nei 20 dBi |  |  |
| 1.5. | Pagrindinio antenos lapelio plotis horizontalioje plokštumoje ties 3 dB riba, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne daugiau 20 laipsnių |  |  |
| 1.6. | Pagrindinio antenos lapelio plotis vertikalioje plokštumoje ties 3 dB riba, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne daugiau 20 laipsnių |  |  |
| 1.7. | Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| 1.8. | Kalibravimas | Antena pateikiama su akredituotos kalibravimo laisvoje erdvėje pažyma ir dokumentais, kuriuose būtų pateikiamos antenos stiprinimo ir antenos faktoriaus verčių priklausomybės nuo dažnio skaitiniu ir grafiniu pavidalu. |  |  |
| 2. | Bendrieji antenos techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Ilgis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 500 mm |  |  |
| 2.2. | Plotis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 300 mm |  |  |
| 2.3. | Aukštis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 300 mm |  |  |
| 2.4. | Svoris (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 1000 g |  |  |
| 2.5. | Laikiklis | Rankenos tipo |  |  |
| 2.6. | Jungtis | N tipo lizdas, be perėjimo iš kito tipo jungčių |  |  |
| 3. | Reikalavimai kartu komplektuojamam bendraašiam aukštų dažnių kabeliui |  |  |  |
| 3.1. | Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| 3.2. | Dažnių juosta, ne siauriau kaip | Nuo 8 GHz iki 18 GHz |  |  |
| 3.3. | Jungtis | N tipo kištukas abiejuose kabelio galuose, be perėjimo iš kito tipo jungčių |  |  |
| 3.4. | Komplektuojamo kabelio ilgis | Ne ilgesnis nei 1,5 m |  |  |
| 3.5. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 8 GHz | Ne daugiau 2,2 dB |  |  |
| 3.6. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 12 GHz | Ne daugiau 2,7 dB |  |  |
| 3.7. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 16 GHz | Ne daugiau 3,2 dB |  |  |
| 3.8. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 18 GHz | Ne daugiau 3,4 dB |  |  |
| 4. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 4.1. | Papildomi priedai | Kietas plastikinis lagaminas skirtas antenos transportavimui su specialiai šiai antenai, jos kabeliui ir rankenos tipo laikikliui išformuotu paminkštinimu lagamino viduje. |  |  |
| 4.2. | Prekės pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
| 4.3. | Pristatymo adresas | Mortos g. 14, Vilnius |  |  |
| 4.4. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių |  |  |