SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS:

1.1. Prekių kiekis / Paslaugų apimtys / Dydžiai nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio maišai – užpildomieji barjerai | 256 | 1*-os Prekės (segmento) Minimalūs išmatavimai : aukštis 2,21 m ± 0,05 m; plotis 1,5 m ± 0,05 m; ilgis 7,5 m ± 0,05 m. |
| 2. | Smėlio maišai – užpildomieji barjerai | 192 | 2**-os Prekės (segmento) išmatavimai : aukštis 1 m ± 0,05 m; plotis 1 m ± 0,05 m; ilgis 10 m ± 0,05 m. |

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekių ir jų kiekių pristatymo adresai :

| Eil. Nr. | Prekių pristatymo adresas | Kiekis (vnt.) | Prekės segmentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus 400 kV (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g. 45) | 24 | 1* |
|  |  | 18 | 2** |
| 2. | Alytaus 330 kV (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butkūnų k., Kauno kel. 4) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 3. | Klaipėdos 330 kV (Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos tak. 19) | 40 | 1* |
|  |  | 30 | 2** |
| 4. | Neries 330 kV (Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių VS., Vilijos g. 67) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 5. | Lietuvos E 330 kV (Elektrėnai, Elektrinės g. 21G) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 6. | Kruonio HAE 330 kV (Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k. 1) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 7. | Telšių 330 kV (Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 8. | Bitėnų 330 kV (Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 9. | Vilniaus 330 kV (Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 10. | Šiaulių 330 kV (Šiauliai, Pramonės g. 2E) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 11. | Kauno 330 kV (Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Pastotės g. 9) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 12. | Utenos 330 kV (Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Santarvės g. 39) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 13. | Panevėžio 330 kV (Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 230) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 14. | Ignalinos 330 kV (Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 15. | Jurbarko 330 kV (Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k., Eržvilko g. 3A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 16. | Darbėnų SP 330 kV (Kretingos r. sav., Darbėnų sav., Žynelių k. 9) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 17. | Mūšos SP 330 kV (Joniškio r. sav., Gataučių sen., Lydekių k. 11T) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |

  - Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Apibūdinamas norimas rezultatas arba Pirkimo objekto funkciniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės (segmento) išmatavimai | - Prekės išmatavimai : aukštis 2,21 m ± 0,05 m; plotis 1,5 m ± 0,05 m; ilgis 7,5 m ± 0,05 m. - Prekės išmatavimai : aukštis 1 m ± 0,05 m; plotis 1 m ± 0,05 m; ilgis 10 m ± 0,05 m. |
| 2. | Vielinis tinklas | Vielos storis 6 mm ± 2 mm. Vielos atsparumas tempimui – ne mažiau kaip 550 N/mm². Maksimalus akių kilpų dydis 8 cm. Gaminio paviršius padengtas antikorozine cinko danga elektrocheminiu būdu galvaniškai, minimalus cinko sluoksnio svoris 270 g kvadratiniam metrui arba AlZn pagal DIN EN 10244-2. |
| 3. | Geotekstilė | Audinys turi išlaikyti vienodas savybes temperatūros intervale nuo -40C iki +40C. Smėlio spalvos medžiaga neturi palaikyti miltligės ar grybelio augimo. Minimalus medžiagos svoris 280 g/m2. Minimalus storis 2,7 mm. Tempimo atsparumas (išilgai) 800 – 934 N pagal standartus ASTM D-4632 arba analogišką. Tempimo atsparumas pailgėjimui 75-80%. Tempimo atsparumas (į plotį) 11,4 – 13,1 N/mm ± 1 N/mm pagal standartus ASTM D-4595 arba analogišką. Atsparumas aukštoms temperatūroms pagal MIL-STD-810G metodas 502.5 arba analogišką – 90%. Atsparumas ugniai – nepalaiko liepsnos plitimo. Atsparumas cheminiams poveikiams, pagal MIL-STD-810G metodas 504 arba analogišką – 90%. Geotekstilė audinys, itin atsparus UV spinduliams. Turi išlaikyti ne mažiau kaip 70% po 1000 val. poveikio pagal ASTM D-4355 ar lygiavertį standartą. |

  - Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos.

  - Visas objektui skirtas prekių kiekis turi būti supakuotas naudojant vandeniui nepralaidžią ir ultravioletiniams spinduliams atsparią (UV stabilizuotą) pakuotę, tinkamą ilgalaikiam saugojimui lauko sąlygomis. Kiekviena pakuotė turi užtikrinti, kad prekės bus apsaugotos nuo drėgmės, dulkių, saulės spindulių, temperatūros svyravimų ir kitų aplinkos veiksnių ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo pristatymo dienos. Reikalavimai taikomi visam pristatomam objektui skirtam prekių kiekiui, nepriklausomai nuo pakuočių skaičiaus ar dydžio.

  - Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatoma Perkančiajam subjektui 2.1 punkte nurodytais adresais, nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Pakuotė turi būti pritaikyta ilgalaikiam sandėliavimui lauko sąlygomis be papildomos apsaugos nuo saulės ir kritulių. Už Prekės pristatymą ir iškrovimą (iškrovimo mechanizmų organizavimą sandėlyje) Perkančiajam subjektui nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas.

  - Kartu su Prekėmis tiekėjas turės pateikti dokumentaciją (instrukcijos, prekių sertifikatai) kurie patvirtintų atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.