Jurbarko rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliaus – Komisija), vykdo viešąjį pirkimą „Smalininkų uosto vandens matavimo stoties ir geležinkelio stoties prieigų projekto parengimas“ (pirkimo numeris 2734230) (toliau Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS).
Informuojame, kad Komisija CVP IS priemonėmis gavo iš tiekėjų klausimų dėl šio Pirkimo (kalba netaisyta):

1. KLAUSIMAS:
Techninėje specifikacijoje II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė - punkte 11. rašoma, kad • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį);kur yra 11.3 p. 4 papunktis?

ATSAKYMAS:

	11.4
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą projekto įgyvendinimo  laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo akto (toliau –  DP-PA) pasirašymo dienos.
Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale.




1. KLAUSIMAS:

Kvalifikacijos reikalavimuose prašoma turėti 2.3. ne mažiau kaip 1 (vienas) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, ar tiktų specialisto atestatas, kuris yra ypatingo statinio projekto vadovas, Statiniai: susisiekimo komunikacijos, (keliai, gatvės, vendens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai,..........taip pat minėti statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje?
ATSAKYMAS:
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas turi turėti atestatą suteikiantį teisę projektuoti statinius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

1. KLAUSIMAS:
Ar tiekėjas turi įsivertinti archeologinius tyrinėjimus, jeigų jų reikės?

ATSAKYMAS:
Jeigu reikės, turi įsivertinti

1. KLAUSIMAS:
Ar konteinerinis tualetas turi būti prijungtas prie miesto tinklų (vandentiekio, nuotekų), ar jis bus šildomas?

ATSAKYMAS:
[bookmark: _GoBack]Prie tinklų (vandentiekio, nuotekų) turi būti prijungtas, šildymas turėtų būti elektrinių prietaisų pagalba.

