VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Tiekėjams						 2025-05-20

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ (1)

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – perkančioji organizacija) Viešojo pirkimo komisija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Keleivinių liftų montavimo darbai ir sumontuotų liftų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos” (CVP IS pirkimo ID 2653236) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija iš tiekėjo, prisiregistravusio dalyvauti pirkime, gavo klausimą dėl techninės specifikacijos reikalavimo.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalies ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymą į pateiktą klausimą (klausimų tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti arba patikslinti 2 lentelės 5 punkte nurodytą techninį reikalavimą: ar kabinos pakabinimas „2:1 ant plieninių lynų“ būtų laikomas lygiaverte alternatyva tame punkte nurodytai medžiagai?“ | Atsakymas į klausimą (2:1 ant plieninių lynų“ būtų laikomas lygiaverte alternatyva tame punkte nurodytai medžiagai): Plieniniai lynai nėra laikomi lygiaverte alternatyva. Naudojant poliuretaninius diržus liftas dirba tyliau, mažiau yra vibracijų, dirbant liftui mažiau dėvisi skriemuliai. Poliuretaninių diržų ilgesnis tarnavimo laikas ir mažesnė priežiūra, didesnis sukimo efektyvumas, todėl mažėja energijos nuostoliai ir sumažėja bendros energijos sąnaudos. |

Visi šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-05-26 10:00 val.

Dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo bus patikslinta Skelbime apie pirkimą paskelbta informacija.

Viešojo pirkimo komisija