## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-05-20 |
| --- | --- | --- |
| DĖL pRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), 2025-05-20 posėdyje, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir supaprastinto viešojo pirkimo Alytaus miesto gatvių, aikštelių, įvažiavimo kelių, kitų infrastruktūros objektų remonto ir įrengimo darbai atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų (Pirkimas Nr. 2693934), 5.2 p., išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus.

Pranešimas Nr. 202240, pateiktas 2025-05-19 11:44 val.

Klausimas.

„1. Techninėje specifikacijoje rašoma, kad "Apšvietimo įranga turi būti montuojama su įžeminimu ir kartu atliekami visi privalomi darbai vadovaujantis apšvietimo EĮĮ taisyklėmis." Prašome patikslinti, ar, skaičiuojant šviestuvų atramų įrengimą, Tiekėjas turėtų tame pačiame įkainyje įsivertinti gnybtų, galinių movų, automatinių jungiklių ir laido nuo jungiklio iki šviestuvo sumontavimą, varžų matavimus?“

Atsakymas.

Taip, turi įsivertinti. Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ 9 p., į darbų kainą (įkainius) turi būti įskaičiuoti visi užduočiai atlikti reikalingi darbai, medžiagos, mechanizmai ir mokesčiai.

Viešųjų pirkimų skyriaus

vedėjo pavaduotoja                                                                             Sandra Dabkevičienė