Atsakymai į paklausimą

Vykdant  NEPERTRAUKIAMŲ ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIŲ BATERIJŲ KEITIMO PASLAUGOS (PPR-396) pirkimą , buvo gautas  teikėjo paklausimas:

- Prašome nurodykite šiuo metu eksploatuojamų baterijų 12/45W VRLA matmenis - ilgį/aukštį/plotį.

Atsakymas:

Pridedame  šiuo metu naudojamų baterijų specifikaciją (2 lapai).

2. Prašome nurodykite planuojamos pirkti baterijos 12V/45W VRLA talpą išreikštą Ah.

Atsakymas:

7.8-9 Ah