Tiekėjams

DĖL PIRKIMO DARBŲ KIEKIŲ IR SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO,  MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO (LIFTO ĮRENGIMO) DARBŲ PIRKIMO pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

1.)	 Naudojant esančią prie pastato veją statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei trinkelių takelių ir/ar šaligatvių plytelių su bortais atkūrimą.

2.)	Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su techninio projekto vadovu ir Užsakovu.

3.)	Tiekėjas demontavęs esamą keltuvą bei elektros įrenginius (elektros skydus, lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti ir iškrauti į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 50 km atstumu nuo statybvietės).

Techninio projekto kiekių/sprendinių/specifikacijų patikslinimai ir paaiškinimai:

1.)	Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos.

2.)	Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio šildymo, vedinimo, oro kondicionavimo ir elektros bei elektroninių prietaisų / gaminių pajungimą prie esamų / naujai įrengiamų inžinerinių tinklų (pagal poreikį).

3.)	Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti trijų magnetinių kortelių skaitytuvų sumontavimą, po vieną skaitytuvą kiekviename aukšte, lifto iškvietimo aukštuose apribojimui. Pateikiamas kortelių kiekis - 10 vnt.