ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO,  MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO (LIFTO ĮRENGIMO) DARBŲ PIRKIMAS

| Eil. Nr. | DARBŲ VEIKLOS (DARBŲ GRUPĖS) PAVADINIMAS | Darbų (darbų grupės) kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | VII mėnuo | VIII mėnuo | Darbų kaina, eurais be PVM |
| 1. | STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Esamo keltuvo ir jam priklausančios įrangos demontavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Esamų durų demontavimas, atlaisvinant angas lifto durims |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Fasadinės nevėdinamos sistemos remontas demontavus esamą keltuvą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Durų angokraščių remontas, paruošimas dažymui ir dažymas, demontavus duris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Vidaus apdailos atstatymas po inžinerinių sistemų remonto / įrengimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Lifto įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Lifto metalinių konstrukcijų dažymas ugniai atspariais dažais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Metalinės konstrukcijos aikštelių įrengimas / angų tarp koridoriaus ir lifto durų uždengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Lifto šachtos uždengimas įstiklinta aliuminio fasado sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų uždengimas metalinėmis grotelėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | PVC laidadėžių montavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Lifto prieduobės šiltinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Siūlių tarp lifto konstrukcijos ir pastato įrengimas (apšiltinimas, hermetizavimas, apskardinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KONSTRUKCIJŲ DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Gręžtiniai pamatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pamatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Plieninis lifto karkasas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTROTECHNIKOS DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skydai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Instaliaciniai gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Kabeliai, laidai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Šviesotechniniai gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Įžeminimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ŠILDYMO, VĖDINIMO DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šildymo sistema Š-1, Š-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Vėdinimo sistema V-1, V-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Oro kondicionavimo sistema OK-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nuogrindos (ne mažiaus 0,5m pločio), šaligatvių ir vaikščiojimo takų atstatymas iš betoninių trinkelių. Aplinkos tvarkymo darbai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | DARBO PROJEKTO PARENGIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma (be PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra suma (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos: nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis kainomis.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |