## Sheet1
TS ar TS priedo reikalavimo Nr. | Klausimai ir komentarai | Atsakymas
| Prašome patikslinti ar serverių valdymui nėra reikalingas nuotolinis valdymas ir licencijos jo realizavimui? | Papildomos licencijos nereikalingos, nes įmonėje naudojami standartiniai nuotolinio serverio monitoringo sprendimai, kurie, esant poreikiui, gali būti įdiegti. Nėra poreikio papildomai specifikuoti, nes šie sprendimai yra suderinami su TS 7.20 ir TS 8.18 nurodytomis operacinėmis sistemomis.
Lentelės „TS-7. Įrašymo įrenginys/ serveris (E2)“ punkte TS-7.7 | Saugyklos talpa vaizdo archyvo įrašams saugoti“ nurodyta talpa brutto, ir prašoma RAID 6 konfigūraciją, prašome patikslinti reikalavimą ir nurodyti kokia reikalinga naudinga talpa po RAID 6 konfigūracijos, pvz.: „Ne mažiau 100 TB naudojant RAID 6 konfigūraciją. | Pirkimo sąlygose bus patikslinta: "Ne mažiau kaip 100 TB naudingo saugojimo talpos naudojant RAID 6 konfigūraciją."
Lentelės „TS-7. Įrašymo įrenginys/ serveris (E2)“ punktuose TS-7.11 ir TS-7.12 | Tinklo plokštė“ prašomas jungčių išpildymo būdas neužimant PCI-E lizdų, riboja konkurenciją ir neleidžia pasiūlyti ekonomiškai efektyviausio sprendimo siūlome reikalavimus keisti atitinkamai: „Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų. Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GB Base-T tipo prievadų. | Pirkimo sąlygose bus patikslinta: "Leidžiant naudoti papildomus to paties gamintojo ar gamintojo sertifikuotus papildomus sąsajos modulius palaikant ne mažiau kaip 2 laisvus PCI-express lizdus".
Lentelės „TS-7. Įrašymo įrenginys/ serveris (E2)“ punkte TS-7.14 | Korpusas“ prašoma – „Talpina ne mažiau 8vnt. 3,5“ diskų;“ prašome atkreipti dėmesį, kad pagal tos pačios lentelės reikalavimą TS-7.10, iš 8 galimų lizdų 4 bus užpildyti diskais skirtais pirminiam greitam , lieka laisvi 4 lizdai kuriais prašoma realizuoti likusią 100TB talpą skirtą vaizdo archyvui naudojant RAID 6, dėl ko naudingai talpai realizuoti lieka tik 2 lizdai. Siūlome reikalavimą tikslinti įvertinus realų lizdų poreikį. | Reikalavime nurodyta, kad turi būti ne mažiau kaip 8 kietieji diskai. Tikslų diskų kiekį, reikalingą norimai talpai pasiekti, turi įvertinti tiekėjas. Kadangi nėra specifikuojama archyvinių įrašų reikalaujama individualių diskų talpa, teikėjas turi nuspręsti, koks kiekis ir kokios talpos diskų turi būti siūlomas reikiamai bendrai talpai pasiekti.
Lentelės „TS-8. Įrašymo įrenginys/ serveris (RK2, RK7, RK8)“ punkte TS-8.7 | „Saugyklos talpa vaizdo archyvo įrašams saugoti“ nurodyta talpa brutto, ir prašoma RAID 6 konfigūraciją, prašome patikslinti reikalavimą ir nurodyti kokia reikalinga naudinga talpa po RAID 6 konfigūracijos, pvz.: „Ne mažiau 40 TB naudojant RAID 6 konfigūraciją. | Pirkimo sąlygose bus patikslinta: "Ne mažiau 40 TB naudingo saugojimo talpos naudojant Raid 5 konfigūraciją".
Lentelės „TS-8. Įrašymo įrenginys/ serveris (RK2, RK7, RK8)“ punkte TS-8.11 „Tinklo plokštė“ | „Tinklo plokštė“ prašomas jungčių išpildymo būdas neužimant PCI-E lizdų, riboja konkurenciją ir neleidžia pasiūlyti ekonomiškai efektyviausio sprendimo siūlome reikalavimus keisti atitinkamai: „Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų | Pirkimo sąlygose bus patikslinta: "Leidžiant naudoti papildomus to paties gamintojo ar gamintojo sertifikuotus papildomus sąsajos modulius palaikant ne mažiau kaip 2 laisvus PCI-express lizdus".
Lentelės „TS-8. Įrašymo įrenginys/ serveris (RK2, RK7, RK8)“ punkte TS-8.13 | „Korpusas“ prašoma – „Talpina ne mažiau 8vnt. 3,5“ diskų;“ prašome atkreipti dėmesį, kad pagal tos pačios lentelės reikalavimą TS-8.10, iš 8 galimų lizdų 4 bus užpildyti diskais skirtais pirminiam greitam , lieka laisvi 4 lizdai kuriais prašoma realizuoti likusią 40TB talpą skirtą vaizdo archyvui naudojant RAID 6, dėl ko naudingai talpai realizuoti lieka tik 2 lizdai. Siūlome reikalavimą tikslinti įvertinus realų lizdų poreikį. | Reikalavime nurodyta, kad turi būti ne mažiau kaip 8 kietieji diskai. Tikslų diskų kiekį, reikalingą norimai talpai pasiekti, turi įvertinti tiekėjas. Kadangi nėra specifikuojama archyvinių įrašų reikalaujama individualių diskų talpa, teikėjas turi nuspręsti, koks kiekis ir kokios talpos diskų turi būti siūlomas reikiamai bendrai talpai pasiekti.
| TS_priedas_NR_1_Techninis projektas „VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ TERITORIJOSE SU STATINIAIS“ be breziniu.pdf nėra pateiktų principinių schemų, planų su kabelinėmis trasomis, išdėstymu. Tiekėjas negali vertintis projekto sprendinių nežinodamas Užsakovo poreikių bei darbų specifikos (Aukščiai, montavimo vietos, galimi žemės darbai ir pan.). | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Jei Perkančioji organizacija neplanuoja pateikti faile “TS_priedas_NR_1_Techninis projektas „VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ TERITORIJOSE SU STATINIAIS“ be breziniu.pdf” trūkstamų brėžinių, tai prašome šalinti šį dokumentą iš pirkimo apimčių bei nurodyti, kad turi būti rengiamas ne darbo projektas (nurodyta faile 1 priedas_Technine_specifikacija.docx 2.3 punkte bei pašalinti failo 1 priedas_Technine_specifikacija.docx 2.2.1 punktą), o techninis darbo projektas. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Suteiktas per trumpas terminas – 30 d.d. – projektavimui. Per tokį trumpą laikotarpį, žinant ir suprantant objektų specifiką ir gausą, gali atlikti tik TP autorius. Tokiu būdu yra itin ribojima konkurencija. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Nėra aišku ar Perkančioji organizacija pateiks redaguojamus DWG failus DP/TDP atlikimui. | Taip, Pirkimo laimėtojui šie failai bus pateikti.
Failo “TS priedas NR 3 – Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (pildo tiekėjai).xlsx” G,H ir I Excel grafose yra prašoma nurodyti kilmės šalis (gamintojo ir prekės) bei gamintojo pavadinimą. Prašome Tiekėjų neapkrauti nereikalingos informacijos pateikimu, kadangi: | To paties failo lentelėje prašoma pateikti produkto „Dataheet“ ir nuorodos iš gamintojo puslapio. Gamintojas bus matomas nuorodoje. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Tiekėjas supranta, jog šios grafos yra reikalingos įsitikinti, kad prekės nėra gaminamos ir tiekiamos iš nedraugiškų valstybių sąrašo, tačiau Tiekėjui tai būtų papildomas nereikalingas lentelių pildymas, nes ir taip pagal failą “1 priedas_Technine_specifikacija.docx” 3.3 punkte yra nurodoma, o Tiekėjas įsipareigoja netiekti ir nesiūlyti, bei (3.4 punktas) neturėti ryšio su nedraugiškų šalių gamintojais. | Suprantame, kad Tiekėjas įsipareigoja netiekti ir nesiūlyti prekių iš nedraugiškų valstybių, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (3.3 ir 3.4 punktuose). Tačiau, gamintojo įrašymas yra papildoma priemonė, skirta užtikrinti, kad visais atvejais būtų aiškiai identifikuota prekių kilmė, ypač jei techniniame dokumente nebūtų pakankamai duomenų. Tai padės išvengti bet kokių nesusipratimų ir užtikrins skaidrumą.
| Pasiūlymo forma yra akivaizdžiai ruošta (tiekėjo pavadinimas). Galime pateikti pavyzdžių. | Pasiūlymo formos formatas yra standartinis įmonės šablonas. Jei kalbama apie reikalavimų eilučių turinį, tai šie reikalavimai yra paimti iš techninio projekto, todėl didžiąja dalimi atitinka techninio projekto reikalavimus.
| Pagal failo „1 priedas_Techninė specifikacija (galutinė versija)“ 10.3 punkte yra nurodyti kritinio ir nekritinio gedimo sąvokos., o 10.4 ir 10.5 reakcijos laikai. Prašome tiksliai be interpretacijų nurodyti periodo laikotarpį, kuriuo metu galios reakcijos laikai. | Reakcijos laikai galios 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
| Taip pat, Prašome patikslinti kieno atsakomybė bus pakeisti/remontuoti ir atlikti keitimo darbus įrangai po aptarnavimo periodo, jei aptarnavimo periodas bus 24 mėnesiai, o garantija suteikta 36 mėnesiams? | Jei prekei suteikiama daugiau nei 24 mėnesių gamintojo garantija, šios garantijos vykdymu atsakingas Užsakovas.
| Pagal pateiktus projekto dokumentus nėra aišku, ar Perkančioji organizacija leis atlikti dalinius aktavimus, t.y. kas mėnesį. Kadangi bet koks pinigų įšaldymas (1 aktavimas – po visų darbų atlikimų) kainuoja pinigus, dėl to Tiekėjai bus priversti didinti pasiūlymo kainą taip padidindami Perkančiosios organizacijos kaštus. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Prašome suteikti galimybę gauti avansinį mokėjimą pateikiant avanso užtikrinimo garaniją. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Ar Tiekėjas vertindamas demontuojamą įrangą turi vadovautis esamo techninio projekto demontuojamos įrangos sąnaudų žiniaraščiu? Prašome apibrėžti tiksliai. | Taip, turi vadovautis techninio projekto demontuojamos įrangos sąnaudų žiniaraščiu.
| Ar pirkimas bus vykdomas remiantis techninio projekto sąnaudų žiniaraščiu? Ankščiau paskelbto, bet nutraukto pirkimo metu buvo pateikti atskiri kiekiai, jie nesutapo su Tech. Projekto sąnaudų žiniaraščių. Jei bus pateikiami dar kartą atskiri kiekiai, tai, kuris dokumentas turės viršumo laipsnį – techninio projekto sąnaudų žiniaraštis ar pateikti kiekiai atskiru failu? | Viršenybę turės "2_priedo_2_priedas_Ikainių_lentelė"
| Ar failo „TS priedas NR 3 – Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (pildo tiekėjai).xlsx“ TS-31.51 punkte nurodyta įranga jau yra įdiegta objektuose ? | Taip, TS-31.51 punkte nurodyta įranga jau yra įdiegta objektuose. Tačiau ji bus išmontuota ir pakeista šio pirkimo apimtyje įrengiamomis kameromis. Nurodyti modeliai turi būti palaikomi, nes užsakovas gali juos sumontuoti tuose pačiuose ar kituose objektuose ir ateityje prijungti prie diegiamos sistemos.
| Failo „TS priedas NR 3 – Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (pildo tiekėjai).xlsx“ TS31.52 – TS31.56 yra itin ribojantis konkurenciją, nes tokią programinę įrangą gali gauti tik techninio projekto autorius. Jei kiti Tiekėjai ir galės gauti pasiūlymą tokiai programinei įrangai, tai atsiras 30-50 proc. kainų skirtumas. Prašome neriboti konkurencijos ir pašalinti nurodytus punktus. | Perkančiojo subjekto poreikis integruoti skirtingus saugumo sprendimus, tokius kaip praėjimo kontrolė ir vaizdo stebėjimo sistema, yra natūralus siekiant maksimaliai sumažinti riziką praleisti svarbų įvykį ir kiek įmanoma padidinti galimų incidentų kontrolę. Suprema Biostar 2 programinė įranga palaiko gamyklinę integraciją su keliais skirtingais vaizdo stebėjimo programinės įrangos gamintojais (kurie turi daugiau nei vieną oficialų platintoją Lietuvoje). Perkantysus subjektas šį reikalavimą apsvarstys.
| Nėra aišku, ar Tiekėjas galės dirbti įprastu darbo nuo 08:00 iki 17:00 laiku? | Galės
| Pagal dokumento „1 priedas_Techninė specifikacija (galutinė versija)“, 10.3.1. punktą „Kritinis gedimas – neveikia visa sistema, t. y. nei vienas naudotojas negali ją naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos VSS veikimui.“, prašome įvardinti komponentus, kuriuos Užsakovas gedimo atveju traktuos kaip kritinį gedimą. | Tiekėjas turėtų žinoti, kad sistema gali neveikti dėl įvairių komponentų gedimų. Perkančiojo subjekto supratimu, tai gali būti, pvz: dėl programinės įrangos, serverio ar jo komponentų, nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), tinklo įrangos, tinklo ar maitinimo kabelių gedimų ir kt.
| Failo „TS priedas NR 3 – Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (pildo tiekėjai).xlsx“ TS-3.9, TS-4.9 punktuose yra numatyta dviprasmybė, kuri yra Tiekėjui nesuprantama. Prašome performuluoti punktą taip, kad visiems būtų aiškus reikalavimas ir visi Tiekėjai vadovautųsi vienodu reikalavimu. Prašome pakeisti šią neaiškią vietą ir nurodyti „varifokalinis, nemažiau nei 3.5-9mm“ reikšmę. Toks pakeitimas leis Tiekėjams pasiūlyti daugiau gaminių konkurencingomis kainomis. | Nutrauktame pirkime buvo reikalaujama fiksuoto objektyvo kamerų. Tiekėjo prašymu buvo pakoreguotas reikalavimas, įtraukiant kintamo židinio nuotolio kameras, kurios palaiko Perkančiojo subjekto reikalingą židinio nuotolio rėžį. Pagal pateiktą siūlymą šis reikalavimas nebus koreguojamas, nes reikalingas židinio nuotolis nuo 3.2 mm, o ne nuo 3.5 mm. Perkančiojo subjekto nurodytas rėžis leidžia daugiau pasirinkimų nei siūlomas. Reikalavimas yra paprastas: objektyvas turi turėti židinio nuotolį, kuris yra tarp 3.2 mm ir 3.8 mm. Jei objektyvas yra fiksuoto židinio nuotolio, jo židinio nuotolis turi būti tiksliai tarp šių ribų. Jei objektyvas yra kintamo židinio nuotolio, jis turi palaikyti galimybę fiksuoti židinio nuotolį, kuris visada yra tarp 3.2 mm ir 3.8 mm, nepriklausomai nuo to, kokios minimalios ir maksimalios siūlomo produkto vertės.
| Prašome pakeisti ir išplėsti galimų sprendinių gamą TS-10, TS-11 (8-24 port komutatoriuose) panaikinant mini GBIC ir tiesiog paliekant SFP. | Tiek mini GBIC, tiek SFP yra ta pati jungtis. Mini GBIC yra kitas SFP pavadinimas.
| Prašome panaikinti TS-11.8 ir TS11.9 punktus. Šie du punktai nurodo konkretų gamintoją ir alternatyvaus pasiūlymo niekas pasiūlyti negalės. Rinkoje yra vienas gamintojas galintis pasiūlyti abu parametrus kartu | Patikrinome reikalavimų palaikymą ir pirmi du tikrinti gamintojai palaikė šiame reikalavime nustatytus standartus, todėl šių punktų reikalavimai nebus keičiami.
18. Siūlome ir rekomenduojame papildyti TS-31 specifikacijas šiais punktais: | Papildyti TS31.10 specifikaciją - Programinė įranga turi palaikyti bent 200 skirtingų gamintojų kamerų modelius ir 8000 įrenginių, kurie nepriklauso ONVIF integracijai.Programinė įranga turi leisti perdengti piktogramas arba zonas ant kameros vaizdo įrašų, susietų su bet kuria kita kamera ar bet kuria pagrindine programinės įrangos funkcija.; | Perkančiajam subjektui pakanka ONVIF palaikymo, nes reikalavimas dėl gamintojų ar įrenginių nėra pakankamai konkretus atsižvelgiant į ateityje naujai išleidžiamus modelius, kad užtikrintų ateities plėtros galimybes. Būsimi modeliai nėra įtraukti į dabartinį gaminių sąrašą, todėl reikalavimas dėl 200 skirtingų gamintojų kamerų modelių ir 8000 įrenginių, kurie nepriklauso ONVIF integracijai, nėra būtinas.
| Papildyti TS31.27 specifikaciją - Programinė įranga turi leisti visiškai konfigūruoti vaizdo analizę programinės įrangos administravimo kliente su automatinio apdorojimo serverio perjungimo mechanizmu; | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Papildyti TS31.29 specifikaciją - Programinė įranga turi leisti sukurti virtualų aliarmo I/O nereikalaujant papildomos licencijos; | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Papildyti TS31.37 specifikaciją - Programinė įranga turi leisti žemėlapyje rodyti kameros žiūrėjimo lauką, kuris turi būti dinamiškas PTZ kameroms; | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Papildyti TS31.59 specifikaciją - Programinė įranga turi palaikyti įspėjimo įvykius, jei CPU arba RAM pasiekia kritinį lygį.Programinė įranga turi palaikyti perjungimą, galintį perimti bet kurį serverį per 3–10 sekundžių. Perdavimas turi perimti visus sistemos komponentus (kameras, I/O, Analytic, LPR, Žemėlapius, įvykius ir kt.) | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys, tačiau įmonėje naudojami standartiniai nuotolinio serverio monitoringo sprendimai, kurie, esant poreikiui, gali būti įdiegti. Nėra poreikio papildomai specifikuoti, nes šie sprendimai yra suderinami su TS 7.20 ir TS 8.18 nurodytomis operacinėmis sistemomis.
| Ar TS-13 specifikuojami UPS turi būti Line Interactive ar online tipo ? | UPS gali būti Line Interactive arba online tipo.
| Konkursinėje dokumentacijoje privalomai turi būti pateikti: pilnas VSS TP su statinių planais, kamerų išdėstymu, ir kt reikalingais dokumentais reikiamais įvertinti darbų apimtis ir kiekius. | Dėkojame už pateiktą siūlymą. Perkantysis subjektas šį siūlymą apsvarstys.
| Techninių specifikacijų priedas Nr.3 – palyginamoji lentelė – prašome patikslinti ką reiškia „prisegamos elektroninės bylos pavadinimas“ – ar tai prisegamo dokumento failo pavadinimas? | Taip, turi būti nurodytas prisegamo failo pavadinimas