KLAUSIMAI:

- „Kiek pinigų skirta šiam pirkimui?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 1).

- Numatoma įrengti apšvietimo tinklą Šilų g. Kaugonių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav., viso apie 480 m. Prašome patikslinti projektuojamo objekto vietą (objekto schema ar kelio pradžios ir pabaigos koordinatės).

Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs apšvietimo ir/arba kitų lauko elektros tinklų įrengimo darbus ir šių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Nėra nurodyta suma.

Kokia maksimali šio pirkimo vertė? (toliau vadinama – Klausimas Nr. 2)

ATSAKYMAI:

- Pirkimui skirtos lėšos nebus viešinamos.

- Pridedamas žemėlapis. Planuojamas apšvietimas bus įrengiamas Kaugonių k. Šilų g. prie 4 vidinių gatvelių (nuotraukoje gatvelės pažymėtos pirmoji geltona-balta, likusios mėlyna spalva). Prie kiekvienos gatvelės po 4 šviestuvus.

- Darbų apimtis ar vertė nenurodoma.

- Pirkimui skirtos lėšos nebus viešinamos.