DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

1 klausimas.

Techninės specifikacijos 5.1.1.6. punktas „magistralinių pėsčiųjų dangų valymo sąšlavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiavus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi būti priduotos atliekų tvarkytojams per 24 valandas“. Prašome patikslinti, ar Techninių specifikacijų 5.1.1.6 punkte (ir kituose panašiuose punktuose, kuriuose atliekų pridavimo terminas žymimas per 24 valandas) galėtų būti nustatytas 1 ar 2 darbo dienų terminas atliekų pridavimui, vietoje 24 valandų, kadangi 24 valandų apribojimas gali būti neįgyvendinamas dėl savaitgalių ar šventinių dienų?

Atsakymas.

Išnagrinėjus gautą klausimą nutarta nekeisti surinktų nuo dangų valymo sąšlavų ir šiukšlių pridavimo atliekų tvarkytojams nurodyto termino, t. y. palikti tokį, koks jis yra. Siūlome darbus susiplanuoti taip, kad surinktos atliekos ir šiukšlės nebūtų sandėliuojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis.

2 klausimas.

Techninės specifikacijos 8 punkto 3 lentelės 3 eilutė „paminklinių lentų paviršiaus valymas“, paslaugos mato vnt žymimas vienetais, prašome patikslinti ar nebūtų tikslingiau žymėti m2 ? Ir koks vidutinis lentelės plotas?

Atsakymas.

Perkančioji organizacija pažymi, kad didžiąją dalį kainos už paminklinių lentų paviršiaus valymą sudaro atvykimas į vietą, valymo priemonės ar mechanizmai, o ne paminklinės lentos paviršiaus plotas, todėl mato vieneto nutarta palikti tokį, koks yra nurodytas.

3 klausimas.

Techninės specifikacijos 8 punkto 3 lentelės 4 eilutė „šiukšliadėžės (metalinės) dažymas“ paslaugos mato vnt žymimas m2, prašome patikslinti ar nebūtų tikslinga skaičiuoti vienetais?

Atsakymas.

Perkančioji organizacija sutinka su Jūsų pastaba ir nutarė pakeisti šiukšliadėžės dažymo paslaugos mato vienetą iš m2 į vienetus.

4 klausimas.

Techninės spec. 8 punkto 2 lentelės, Eil. Nr. 4 ir 5 : ,,Susikaupusio po žiemos smėlio surinkimas ir išvežimas nuo .........." paslaugos mato vienetas yra nurodytas 100 m2 , o ne t. , taip pat prašome patikslinti ir nurodyti į kokius specialius smėlio ir grunto sąvartynus Vilniaus mieste Rangovai turės išvežti smėlį, kokiu būdu planuojama vykdyti apskaita išvežto smėlio ?

Atsakymas.

Perkančioji organizacija prašo pateikti įkainį už 100 m2 kietųjų dangų galutinio nuvalymo nuo smėlio po žiemos, kadangi smėlio surinkimo apskaita tonomis neužtikrina, ar visos dangos yra nuvalytos, be to, toks skaičiavimas yra sunkiai kontroliuojamas.

Smėlis turės būti vežamas į Savivaldybės sniego ir grunto sąvartyną, esantį Plungės g. 3, Vilniuje (sąvartyno adresas gali keistis).

Išvežto smėlio apskaita bus vykdoma pagal išduodamus Miesto aplinkos skyriaus smėlio išvežimo talonus.

5 klausimas.

Techninės spec. 8 punkto 3 lentelės, Eil. Nr. 15: ,,Sniego pakrovimas ir išvežimas" - prašome patikslinti ir nurodyti į kokius specialius sniego sąvartynus Vilniaus mieste Rangovai turės išvežti sniegą, kokiu būdu planuojama vykdyti apskaita išvežto sniego ?

Atsakymas.

Sniegas turės būti vežamas į Savivaldybės sniego ir grunto sąvartyną, esantį Plungės g. 3, Vilniuje (sąvartyno adresas gali keistis).

Išvežto sniego apskaita bus vykdoma pagal išduodamus Miesto aplinkos skyriaus sniego išvežimo talonus.