KAUNO KOLEGIJA

PRANEŠIMAS

DĖL TIKSLINIMO

2025-05-21

Informuojame, kad tikslinama Mokslo paskirties (visuomeninių paskirties grupės) pastato Studentų g. 17, Alytuje (unik.nr.1190-0001-8013) šilumos punkto modernizavimo (paprastojo remonto) projekte, statinio projekto dalis „Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos punktas)“, turi būti patikslinta informacija sąnaudų kiekio žiniaraščio 2.4 eilutės „Įleidžiamas temperatūros jutiklis su laidu 0 ... +120°C, Pt1000“ 5 stulpelyje numatytas kiekis, vietoje „7“ turi būti „10“ ir reikalinga papildyti žiniaraštį nauja 2.10 eilute:

| 2.10 | Elektroninis valdiklis 230V, skaitmeninis 2-jų kontūrų komplekte su programavimo raktu, montavimo dėžute ir laidais | TS 1.3.3 | Kompl. | 1 | ECL 120 arba analogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tikslinama informacija pateikiama atskiru failu .docx (dokumente pažymėta geltonai): Sąnaudų kiekio žiniaraštis_tikslintas_Šilumos gamybos ir tiekimo projektas Studentų g. 17.

Viešųjų pirkimų komisijos sekretorė							Elena Miežetytė