VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

NUOLAT VEIKIANTI SUPAPRASTINTŲ IR MAŽOS VERTĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Pirkimo CVPIS ID 2629904 tiekėjams

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK arba perkančioji organizacija) nuolat veikianti supaprastintų ir mažos vertės viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomame Duomenų centro nepertraukiamo maitinimo šaltinių, kondicionavimo ir kitų susijusių įrenginių priežiūros bei modernizavimo paslaugų pirkime ID 2629904 (toliau – Pirkimas), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) 2025-05-15 gavo tiekėjo klausimą dėl Pirkimo dokumentų (tekstas netaisytinas): „susipažinę su pirkimo sąlygomis, technine specifikacijos 2.1.5., cituojama: „aptarnavimo metu visą sutarties galiojimo laikotarpį NMŠ įrenginiams suteikti garantiją, t. y. nemokamai keisti (taisyti) visas dalis (įskaitant baterijų komplekto baterijas), kurios suges aptarnavimo laikotarpiu. Esant poreikiui pakeisti esamus NMŠ įrenginius naujais lygiaverčiais įrenginiais“, „ar teisingai suprantame, jog užsakovas įpareigoja visą sutarties laikotarpį nemokamai keisti visas NMŠ dalys ir net jeigu reikėtų pakeisti visą NMŠ įrenginį, ar gal užsakovas turėjo omenyje nemokamą keitimą tik tai eksploatacinių dalių filtrų, akumuliatorių?“

Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.2 punktu ir Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 Priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute, išnagrinėjo tiekėjo klausimą ir priėmusi sprendimą, teikia visiems tiekėjams atsakymą:

Atsakymas: Tiekėjas suprato teisingai, t. y. tiekėjas visą sutarties laikotarpį turės užtikrinti įrenginių veikimą ir nepataisomo gedimo arba gamintojo palaikymo nutraukimo (nutraukus gamybą ar detalių tiekimą) atveju keisti ir patį nepertraukiamo maitinimo šaltinį (NMŠ) lygiaverčiu. Atkreipiame dėmesį, kad paskutinį kartą NMŠ, kaip ir jų akumuliatoriai, buvo keisti 2022 m.

Komisija