## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" |  | 6 priedas
RENTGENO APSAUGOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM,
jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS PREKĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės prekės
1.1. | Skydliaukės apsaugos | 15 | vnt
1.1.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
1.1.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
1.1.3. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
1.1.4. | Medžiaga: palengvintas švino arba bešvinis kompozitas (Lead-light arba Lead-free arba analogiškas).Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu.
1.1.5. | Viršutinis sluoksnis apsauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
1.1.6. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos (orientaciniai dydžiai M – 5 vnt., L – 7 vnt. XL – 3).
1.1.7. | Švino ekvivalentas 0,5 mmPb (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.).
1.1.8. | Magnetinis užsegimas (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru).
1.1.9. | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS (SKYDLIAUKĖS APSAUGOS PRIJUOSTĖS, LIEMENĖS, SIJONAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos prijuostės, liemenės, sijonai)
2.1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos ir prijuostės) | 20 | vnt
2.1.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
2.1.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
2.1.3. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
2.1.4. | Medžiaga: palengvintas švino arba bešvinis kompozitas (Lead-light arba Lead-free arba analogiškas).Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu.
2.1.5. | Viršutinis sluoksnis pasauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
2.1.6. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos (orientaciniai dydžiai M – 6 vnt., L – 16 vnt., XL – 5.). Sudaryti galimybę apkeisti apsaugos priemonę į tinkamą ir/arba kokybišką (dydžio neatitikimo atveju ir/arba pateikus nekokybiškus gaminius, neatitinkančius standartus, vartotojų reikalavimų).
2.1.7. | Švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.).
2.1.8. | Užsegimas ir konstrukcija: Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą, Velcro tipo arba analogiški laikikliai tvirtai prilaiko prijuostę, perskirstydami dalį svorio nuo pečių ant klubų ir juosmens. Yra pečių paminkštinimai. Yra kišenė.Galimybė pasirinkti modelius.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.1.9. | Apykaklės (švino ekvivalentas 0,5 mmPb) užsegimas magnetinis, yra jungtis su prijuoste. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.1.10. | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
2.2. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos, liemenės ir sijonai) | 5 | vnt
2.2.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
2.2.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
2.2.3. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
2.2.4. | Medžiaga: palengvintas švino arba bešvinis kompozitas (Lead-free arba analogiškas).Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu.
2.2.5. | Viršutinis sluoksnis pasauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
2.2.6. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos (orientaciniai dydžiai M-2, L-1, XL – 2 ).
2.2.7. | Dvipusė liemenė, dvipusis sijonas, skydliaukės apsauga (apykaklė).3-jų komplektų liemenės turi turėti prisegamą kairės pusės rankovę (ekvivalentas 0.25 mmPb, detaliau bus pateikta užsakyme). Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.
2.2.8. | Liemenės ir sijono švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb; Apykaklės (švino ekvivalentas 0,5 mmPb) užsegimas magnetinis yra jungtis su liemene (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.).
2.2.9. | Užsegimas ir konstrukcija: Liemenė turi pečių paminkštinimus, kišenę. Galimybė pasirinkti liemenės užsegimą: magnetinį arba „Velcro“ tipo.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.Galimybė pasirinkti modelius.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.2.10. | Liemenės ir sijono priekinė dalis užsegama persiklojant, užtikrinamas visos priekinės dalies reikiamas švino ekvivalentas. Liemenės užsegimas per petį ar ant peties netinkamas.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.2.11. | Užsegimas ir konstrukcija: Sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas, sijono nugarinė dalis nesutrumpinta.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.2.12. | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3359 2025-05-21 10:01:12