# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-05-21

Nr. IS – 2521 (26.1)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Automatiškai išsivalantys moduliniai lauko tualetai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti supaprastinto pirkimo „Automatiškai išsivalantys moduliniai lauko tualetai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina:

1 Klausimas. „Prašau patikslinti: ar tiekėjas, atgabenęs modulinius lauko tualetus, turės juos prijungti prie užsakovo paruoštų ir įrengtų pamatų su inžineriniais tinklais numatytose montavimo vietose?“

Atsakymas. Patvirtiname, kad Užsakovas numatytose montavimo vietose paruoš pamatus su inžinieriniais tinklais. Tiekėjas atsakingas už prekių pristatymą ir sumontavimą ant jau paruoštų pamatų bei inžinierinių tinklų pajungimą.

2 Klausimas. „Prašome patikslinti, ar tiekėjas turės pristatyti tualetus su medžio apdailos lentelėmis ant išorinių sienų?“

Atsakymas. Patiksliname, kad išorės apdaila: betonas dažytas anti graffiti dažais pagal pasirinktą RAL spalvą ir medžio lentelių apdaila per visą tualeto išorinių sienų perimetrą.

Patiksliname techninės specifikacijos lentelės „Prekių techninės charakteristikos“ 3 eilutę ir ją išdėstome taip:

| 3. | Išorės medžiagos | - Tualeto korpusas pagamintas iš gelžbetonio arba lygiavertės medžiagos, sienų storis – ne mažiau 12 cm. Galimų matmenų paklaida iki 5%. - Išorės apdaila: betonas dažytas anti graffiti dažais pagal pasirinktą RAL spalvą + medžio lentelių apdaila per visą tualeto išorinių sienų perimetrą. - Nerūdijančio plieno antivandalinės, automatiškai atsirakinančios / užsirakinančios durys. - Nerūdijančio plieno apmokėjimo sistemos apdaila. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Taip pat patiksliname techninės specifikacijos lentelės „Prekių techninės charakteristikos“ 4 eilutę ir ją išdėstome taip:

| 4. | Vidaus apdaila ir elementai | - Sienos ir lubos – plytelės „Mozaika“ 2,5 x 2,5 cm (galimas dizaino, spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip iš 3 spalvų). Galima matmenų paklaida iki 5 %. - Nerūdijančio plieno unitazas su automatiškai nusileidžiančia ir pasikeliančia sėdimąja dalimi. - Šildomos grindys, betoninės, integruotos konstrukcijoje. Vidaus grindų apdaila – epoksidinė. - Rakinamos nerūdijančio plieno durys, patekimui į techninę patalpą iš tualeto viduje. - Įmontuotas uždaras nerūdijančio plieno popieriaus dozatorius, TORK modelis, pildomas iš techninės patalpos. - Nerūdijančio plieno ugniai atspari 20 L talpos šiukšliadėžė. - Nerūdijančio plieno rankų plovimo blokas su automatiniais vandens, muilo dozatoriais, įmontuotu rankų džiovintuvu, judesio davikliais. - Antivandalinis poliruotas nerūdijančio plieno veidrodis. - Kiti elementai (porankiai neįgaliesiems, drabužių kabykla) pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Atlenkiamas plastikinis kūdikio pervystymo staliukas (PVC). - Visos vidaus medžiagos nedegios, atsparios ugniai, atitinka europinio standarto reikalavimus M0. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Taip pat patiksliname techninės specifikacijos lentelę „Prekių techninės charakteristikos“ įterpdami 11 eilutę ir ją išdėstome taip:

| 11. | Kita būtina vidaus įranga | Atlenkiamas plastikinis kūdikio pervystymo staliukas (PVC). |  |
| --- | --- | --- | --- |

Įtraukus papildomą punktą, keičiasi visų tolesnių punktų numeracija.

Patikslinta techninė specifikacija pridedama.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA. Patikslinta techninė specifikacija, 9 lapai.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt