IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Laboratorinių tyrimų paslaugos (baseino vandens tyrimai) (Nr. PPR-430)

- BASEINO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimai atliekami kiekvieną mėnesį (t.b. akrediduoti tyrimai, toliau – (A)) |  |
|  | Koliforminių bakterijų bendro skaičiaus ir žarninės lazdelės (E. coli) nustatymas membraninio filtravimo metodu (A) | 36 |
|  | Auksinio stafilokoko (S.aureus) nustatymas membraninio filtravimo metodu (A) | 36 |
|  | Žaliamėlio pseudomono (Pseudomonas aeruginosa) nustatymas membraninio filtravimo metodu (A) | 36 |
|  | Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu | 36 |
|  | pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu (A) | 36 |
|  | Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu | 36 |
|  | Aktyvaus chloro (laisvo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu (A) | 36 |
| 2. | Tyrimai atliekami 4 kartus metuose |  |
|  | Legionelėms nustatyti | 12 |
|  | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu | 12 |
|  | Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu | 12 |
|  | Haloformų sumos/ lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu (Chloroformas) (A) | 12 |
| 3. | Tyrimai atliekami 2 kartą metuose |  |
| 3.1 | Geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti | 60 |
| 4. | Mikrobiologiniai tyrimai atliekami 2 kartus metuose |  |
| 4.1 | Skysti mėginiai koliforminių bakterijų bendro skaičiaus (A), auksinio stafilokoko (S.aureus) (A), žarnyno enterokokų (Enterococcus faecium) (A), žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) (A) ir Acinetobacter baumannii nustatymui | 24 |
|  | Viso | 384 |

Pastaba. Nurodytas tyrimų skaičius yra preliminarus.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

- Paslaugai teikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.3. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. paslaugai teikti naudojama mažiau pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

Taip pat Pirkimo sąlygose numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

Su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, deklaracija arba kiti  lygiaverčiai įrodymai.