Priedas Nr.1

AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ŽARNOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN13(½“), nuotekų tinklų vamzdynams plauti, nešmenims, kamščiams šalinti | 3vnt. per 24 mėn. |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR arba lygiavertis, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 120 |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 13,0±0,5 |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 25,1±0,7 |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |
| 9. | Jungtis | ½“ |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | nedaugiau 70 |
| 11. | Pastabos | Hidraulinė žarna netinka, tokios prekės nesiūlyti. Pateikti 1 (vieno) metro žarnos kainą. |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN19 (¾“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 2vnt. per 24 mėn. |
|  | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 120 |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 19,0±0,5 |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 31,6±0,8 |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |
| 9. | Jungtis | ¾“ |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 95 |
| 11. | Pastabos | Hidraulinė žarna netinka, tokios prekės nesiūlyti. Pateikti 1 (vieno) metro žarnos kainą. |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN32 (1 ¼“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 2vnt. per 24 mėn. |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 180 |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 32,0±0,8 |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 48,0±1 |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |
| 9. | Jungtis | 1 ¼“ |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 150 |
| 11. | Darbinė temperatūra | -30°C iki +80°C |
| 12. | Pastabos | Hidraulinė žarna netinka, tokios prekės nesiūlyti. Pateikti 1 (vieno) metro žarnos kainą. |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN25 (1“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 4vnt. per 24 mėn. |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys NR/BR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai. |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 160 |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 25,0±0,6 |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 39,3±0,9 |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |
| 9. | Jungtis | 1“ |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 110 |
| 11. | Darbinė temperatūra | -35°C iki +80°C. |
| 12. | Pastabos | Hidraulinė žarna netinka, tokios prekės nesiūlyti. Pateikti 1 (vieno) metro žarnos kainą. |

Prekės kainos pateikimas – 1 (vieno) metro žarnos kaina.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas. Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Žarnų standartas turi būti ISO 7751:2016 arba lygiavertis.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Netaikoma.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Neaktualu.

- Pakuotė ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Ypatingų reikalavimų nėra.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna, pristatoma UAB ,,Kauno vandenys“ Avarinei tarnybai (tikslus adresas bus patikslintas užsakymo metu).

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Prekė turi būti nauja, be defektų.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta žarnų specifikacija, su nurodytais parametrais.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Netaikoma.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Netaikoma.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

DN 13 ne mažiau kaip 1 (vieni) metai; DN 19, 32, 25 garantija suteikiama 2 metams, kuri pradedama skaičiuoti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

Netaikoma.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

Vykdant sutartį yra siekiama, kad prekių tiekimui būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka):  Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).