KLAUSIMAI:

- „Ar vertintis saugias atramas ar paprastas?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 1).

- „Kurias gatveles reikia apšviesti? Kur bus pajungiama naujas apšvietimas? Kiek vnt. atrama numatyta apšvietimo įrengimui? Ar bus reikalinga demontuoti jei yra esamas apšvietimas?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 2).

ATSAKYMAI:

- Paprastas atramas.

- Apšvietimas bus įrengiamas Kaugonių k. Šilų g. 4 įvažiavimai (be pavadinimų).

- Bus pajungiama prie esamo (linijos pratęsimas).

- Numatyta 16 vnt. atramų.

- Reiks demontuoti senuosius šviestuvus (10 vnt.).

Pridedama papildyta techninė specifikacija (papildytas 6 p. „Projektuojamo objekto charakteristikos“ ir 7 p. „Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo“).