## Tyrimų poreikis
Techninės specifikacijos 1 dalis 'Tyrimų poreikis"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS (BIOCHEMINIAMS) IR IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PIRKIMO SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų kiekis visam maksimaliam laikui (60 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7
1. | Alanino aminotransferazė (su P-5-P) IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2. | Albuminas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3. | Albuminas šlapime (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4. | Antikūnai prieš streptoliziną O (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 5500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5. | Apolipoproteinas B (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6. | Aspartato aminotransferazė (su P-5-P) IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 130000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7. | Bendrasis baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 15000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8. | Bilirubinas, bendrasis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 28000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9. | Bilirubinas, tiesioginis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10. | C reaktyvus baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11. | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12. | Cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13. | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 120000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14. | Gama glutamiltransferazė IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 40000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15. | Geležis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16. | Gliukozė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17. | Kalcis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 12000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18. | Kasos amilazė IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19. | Kreatininas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 200000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20. | Kreatininas šlapime (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
20.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21. | Kreatinkinazė IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
21.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22. | Lipoproteinas a (Lp(a)) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
22.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23. | Magnis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 15000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
23.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24. | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 175000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
24.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25. | Reumatoidinis faktorius (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
25.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26. | Šarminė fosfatazė IFCC metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 23000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
26.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27. | Šlapalas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 8500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
27.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
28. | Šlapimo rūgštis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 45000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
28.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
28.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
28.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
29. | Triacilgliceroliai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 140000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
29.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
29.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
29.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
30. | IgE klasės antikūnai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
30.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
30.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
30.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
31. | 25-OH vitaminas D imunocheminiu metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 50000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
31.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
31.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
31.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
32. | Antikūnai prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą ir p24 antigenas (ŽIV Ag/Ak) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 6500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
32.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
32.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
32.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
33. | Antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą (anti-CCP) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
33.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
33.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
33.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
34. | Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 40000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
34.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
34.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
34.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
35. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
35.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
35.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
35.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
36. | Estradiolis (E2) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
36.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
36.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
36.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
37. | Feritinas imunocheminiu metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 20000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
37.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
37.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
37.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
38. | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
38.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
38.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
38.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
39. | Folio rūgštis (vitaminas B9) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
39.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
39.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
39.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
40. | Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBsAg) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
40.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
40.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
40.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
41. | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
41.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
41.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
41.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
42. | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
42.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
42.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
42.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
43. | Karcinoembrioninis antigenas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
43.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
43.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
43.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
44. | Kobalaminas (vitaminas B12) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 7500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
44.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
44.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
44.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
45. | Kortizolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
45.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
45.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
45.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
46. | Laisvasis tiroksinas (LT4) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
46.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
46.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
46.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
47. | Laisvasis trijodtironinas (LT3) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
47.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
47.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
47.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
48. | Liuteinizuojantis hormonas (LH) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
48.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
48.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
48.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
49. | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 25000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
49.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
49.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
49.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
50. | Progesteronas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
50.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
50.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
50.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
51. | Prolaktinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
51.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
51.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
51.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
52. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 25000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
52.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
52.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
52.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
53. | Testosteronas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
53.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
53.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
53.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
54. | Tirotropinas (TTH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 160000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
54.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
54.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
54.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
55. | Troponinas, širdies, didelio jautrumo metodu (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
55.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
55.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
55.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
56. | Vėžio žymuo CA 125 (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
56.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
56.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
56.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
57. | Vėžio žymuo CA 19-9 (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
57.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
57.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
57.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
58. | Chloridai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
58.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
58.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
58.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
59. | Kalis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 160000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
59.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
59.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
59.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
60. | Natris (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 85000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
60.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
60.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
60.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
Pastabos:
5 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM pateikiamas ne daugiau kaip su 4 skaičiais po kablelio.
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM pateikiama ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio.
Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą preliminaraus tyrimų kiekio kainą su PVM per 60 mėn.

## Metodiniai reikalavimai
Techninės specifikacijos 2 dalis " Metodiniai reikalavimai"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Tiriamoji medžiaga | Įrangos dalis/modulis, kuriuo turi būti atliekamas tyrimas | Privalomi reikalavimai tyrimo metodui | Reikalavimų atitikimas (taip pat būtina nurodyti tikslią nuorodą tyrimo metodikoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas tyrimo metodas))
1 | Alanino aminotransferazė (su P-5-P) IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC (su P-5-P)
2 | Albuminas | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba Bromkrezolio žaliojo metodas
3 | Albuminas šlapime | Šlapimas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
4 | Antikūnai prieš streptoliziną O | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
5 | Apolipoproteinas B | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
6 | Aspartato aminotransferazė (su P-5-P) IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC (su P-5-P)
7 | Bendrasis baltymas | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis arba turbidimetrinis metodas
8 | Bilirubinas, bendrasis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, diazo rūgšties metodas arba spektrofotometrinis metodas su diazonio druska (DPD)
9 | Bilirubinas, tiesioginis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, diazo rūgšties metodas arba spektrofotometrinis metodas su diazonio druska (DPD)
10 | C reaktyvus baltymas | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
11 | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
12 | Cholesterolis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, fermentinis metodas
13 | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, fermentinis metodas
14 | Gama glutamiltransferazė IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC
15 | Geležis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis metodas
16 | Gliukozė | Serumas, plazma | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis, heksokinazės metodas
17 | Kalcis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis metodas
18 | Kasos amilazė IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC
19 | Kreatininas | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas
20 | Kreatininas šlapime | Šlapimas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas
21 | Kreatinkinazė IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC
22 | Lipoproteinas a (Lp(a)) | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas
23 | Magnis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis metodas
24 | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, fermentinis metodas
25 | Reumatoidinis faktorius | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Imunoturbidimetrinis arba nefelometrinis metodas
26 | Šarminė fosfatazė IFCC metodu | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas, IFCC
27 | Šlapalas | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas
28 | Šlapimo rūgštis | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Fotometrinis, fermentinis metodas
29 | Triacilgliceroliai | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis | Spektrofotometrinis, fermentinis metodas
30 | IgE klasės antikūnai | Serumas | Klinikinės chemijos tyrimų įrenginys/modulis, jei siūlomas imunoturbidimetrinis tyrimo metodas arba imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis, jei siūlomas imunocheminis tyrimo metodas | Imunoturbidimetrinis arba imunocheminis metodas
31 | 25-OH vitaminas D imunocheminiu metodu | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
32 | Antikūnai prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą ir p24 antigenas (ŽIV Ag/Ak) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
33 | Antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą (anti-CCP) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
34 | Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
35 | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
36 | Estradiolis (E2) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
37 | Feritinas imunocheminiu metodu | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
38 | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
39 | Folio rūgštis (vitaminas B9) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
40 | Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBsAg) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
41 | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
42 | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
43 | Karcinoembrioninis antigenas | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
44 | Kobalaminas (vitaminas B12) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
45 | Kortizolis | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
46 | Laisvasis tiroksinas (LT4) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
47 | Laisvasis trijodtironinas (LT3) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
48 | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
49 | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
50 | Progesteronas | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
51 | Prolaktinas | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
52 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
53 | Testosteronas | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
54 | Tirotropinas (TTH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
55 | Troponinas, širdies, didelio jautrumo metodu | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
56 | Vėžio žymuo CA 125 | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
57 | Vėžio žymuo CA 19-9 | Serumas | Imunocheminių tyrimų įrenginys/modulis | Imunocheminis metodas
58 | Chloridai | Serumas | ISE tyrimų įrenginys/modulis (gali būti integruotas į klinikinės chemijos tyrimų įrenginį/modulį) | ISE (jonams selektyvių elektrodų), netiesioginis metodas
59 | Kalis | Serumas | ISE tyrimų įrenginys/modulis (gali būti integruotas į klinikinės chemijos tyrimų įrenginį/modulį) | ISE (jonams selektyvių elektrodų), netiesioginis metodas
60 | Natris | Serumas | ISE tyrimų įrenginys/modulis (gali būti integruotas į klinikinės chemijos tyrimų įrenginį/modulį) | ISE (jonams selektyvių elektrodų), netiesioginis metodas

## Techniniai reikalavimai
Techninės specifikacijos 3 dalis " Techniniai reikalavimai"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
PILNAI AUTOMATINĖS INTEGRUOTOS SISTEMOS KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMIJOS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimams atlikti. Siūloma įranga privalo būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą, atitinkančią šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. | (Nurodomas įrangos pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2 | Integruota (modulinė) sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro.
3 | Pilnai automatinė integruota (modulinė) klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų sistema valdoma lietimui jautriu ekranu, komplektuojama su kompiuteriu ir programine įranga, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas).
4 | Ne mažiau kaip dviejų lygių vidaus kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui, iš kurių ne mažiau kaip 70 proc. tyrimų privalo būti taikoma/pasiūlyta trečiųjų šalių kokybės kontrolė.
5 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą preliminarų tyrimų skaičių, tiekėjai teikdami pasiūlymą turi patys įsivertinti šiuos kiekius.
6 | Siūloma sistema tiriami mėginiai: serumas, plazma, šlapimas. Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje išvardintus tyrimus vienu metu.
7 | Būtinas prioritetinis skubių mėginių ištyrimas. Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo įrangos darbo metu, nepertraukiant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
8 | Privaloma krešulio ir oro burbulų aptikimo mėginiuose sistema. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas.
9 | Būtina iš vieno mėgintuvėlio vienu paleidimu atlikti tiek klinikinės chemijos, tiek imunochemijos analičių tyrimus (operatoriui mėginio nereikia perkelti iš vieno prietaiso į kitą).
10 | Privalomas mėginių automatinis praskiedimas, automatinis tyrimų pakartojimas pagal iš anksto vartotojo nustatytus kriterijus.
11 | Reikalinga vienu metu įdėti į prietaisą, sukalibruoti ir naudoti daugiau negu vieną to paties tyrimo reagentų rinkinį (tiek tos pačios, tiek skirtingų partijų).
12 | Privalo tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, skirti mažam mėginio tūriui. Integruota (modulinė) sistema privalo priimti viename stove skirtingo dydžio mėgintuvėlius.
13 | Integruota (modulinė) sistema privalo tiesiogiai jungtis prie vandentiekio/kanalizacijos ir dejonizuoto vandens sistemų (jei yra būtinas vandens tiekimas). Tiekėjas privalo aprūpinti visomis tam reikalingomis priemonėmis.
14 | Integruotai (modulinei) sistemai privalomas automatinis mėginių padavimas.
15 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 700 tyr./val. klinikinės chemijos tyrimų įskaitant ISE ir ne mažiau kaip 100 tyr./val. imunocheminių tyrimų.
16 | Privalomas nuolatinis mėginių įdėjimas, nestabdant įrangos darbo tyrimų atlikimo metu.
17 | Jei tyrimų skaičius viršija 7500/60 mėn. ir jeigu siūlomų reagentų pakuočių dydis yra mažesnis kaip 200 testų, būtina reagentų ir papildomų priemonių papildymo galimybė tyrimų atlikimo metu.
18 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas).
19 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.
20 | Privalomas mėginio hemolizės, ikterijos, lipemijos pusiau kiekybinis įvertinimas fotometriniams tyrimams.
21 | Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginio ištyrimo
22 | Visos analitės privalo būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS).
23 | Integruotą (modulinę) sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
24 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
25 | Siūlomos integruotos (modulinės) sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
26 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
27 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos pagal panaudą techninį aptarnavimą arba turi turėti sudaręs bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę teikti techninį aptarnavimą arba sudarytą bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę.

## Bendrieji reikalavimai
Techninės specifikacijos 3 dalis " Bendrieji reikalavimai"
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės ( kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
2 | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Kartu su prekėmis Tiekėjas privalės pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.
3 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus bei visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės (kontrolinės, kalibracinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką ir atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad reiks atlikti tyrimų verifikavimą, kiekvieną dieną prieš atliekant tyrimus bus naudojamos kontrolinės medžiagos bei, poreikiui esant (nepraėjus kontrolei ar pasibaigus kalibracijos stabilumui), kalibratoriai. Kontrolinės medžiagos bus naudojamos ir įdėjus naują reagento pakuotę (tiek esant tam pačiam reagento LOT numeriui, tiek ir esant kitam reagento LOT numeriui). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
4 | Techninės specifikacijos 1 priede "Tyrimų poreikis" tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkimo sutarties galiojimo metu perkančioji organizacija tyrimus pirks pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimų kiekio.
5 | Tiekėjas turi pasiūlyti pagal panaudą – neatlygintinai 1 (vieną) pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą klinikinės chemijos ir imunochemijos techninėje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti.
6 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Laisvės pr.79, 06122 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
8 | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Laisvės pr.79, 06122 Vilnius. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
9 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus.
10 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
11 | Kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga Tiekėjas privalės pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas.
12 | Prekių ir įrangos pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr.79, 06122 Vilnius.

## Ekonominis naudingumas
Techninės specifikacijos 5 dalis "Ekonominis naudingumas"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
| Kokybės (T) vertinimo kriterijai | Balai | Atitikimas nurodytam kriterijui / parametrui, charakteristikai (įrašo tiekėjas) (įrašyti "Taip" arba "Ne") | Kriterijų atitikimas (tiksliai pažymimas kriterijaus parametras techninėje dokumentacijoje ir pateikiama nuoroda į konkretų psl.)
T | Kokybės kriterijai | 15
T1 | Automatinis integruotos sistemos paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai paleidžiama nustatytu laiku ir yra paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą (nereikia operatoriaus įsikišimo). | 5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T2 | Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai privalo būti išpilstyti ir paruošti naudojimui, t. y. operatoriui nereikia reagentų skiesti, perpilti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą. (sąvoka "pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai" neapima kalibratorių, kontrolių, papildomų į pagrindinį rinkinį neįeinančių reagentų, sisteminių ar bendrųjų įrangos veiklai užtikrinti naudojamų reagentų). | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T3 | Skubių tyrimų (CRB, didelio jautrumo troponino) reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 30 min. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T4 | Nuolatinis reagentų ir visų pagalbinių priemonių įdėjimas integruotos (modulinės) sistemos klinikinės chemijos ir imunochemijos analizatoriuose tyrimų atlikimo metu, be būtinybės sustabdyti ar laukti, kol baigsis bet kuris tyrimų etapas. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T5 | Automatizuotas daugiaparametrinių kokybės kontrolės medžiagų verčių įvedimas ir/ar atsisiuntimas. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
Pastaba: Tiekėjui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės ir su pasiūlymu nepateikus įrodančių dokumentų, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.