Atviro konkurso sąlygų 6 priedas

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (E) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijais:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=85 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=15 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Automatinis integruotos sistemos paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai paleidžiama nustatytu laiku ir yra paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą (nereikia operatoriaus įsikišimo). | Statinis: (taip/ne) | L1= 5 | Jei taip, skiriami 5 balai, jei ne – 0 balų. |
| T2 | Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai privalo būti išpilstyti ir paruošti naudojimui, t. y. operatoriui nereikia reagentų skiesti, perpilti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą. (sąvoka "pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai" neapima kalibratorių, kontrolių, papildomų į pagrindinį rinkinį neįeinančių reagentų, sisteminių ar bendrųjų įrangos veiklai užtikrinti naudojamų reagentų). | Statinis: (taip/ne) | L2 = 2,5 | Jei siūloma, skiriami 2,5 balai, jei ne – 0 balų. |
| T3 | Skubių tyrimų (CRB, didelio jautrumo troponino) reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 30 min. | Statinis: (taip/ne) | L3 = 2,5 | Jei siūloma, skiriami 2,5 balai, jei ne – 0 balų. |
| T4 | Nuolatinis reagentų ir visų pagalbinių priemonių įdėjimas integruotos (modulinės) sistemos klinikinės chemijos ir imunochemijos analizatoriuose tyrimų atlikimo metu, be būtinybės sustabdyti ar laukti, kol baigsis bet kuris tyrimų etapas. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 2,5 | Jei siūloma, skiriami 2,5 balai, jei ne – 0 balų. |
| T5 | Automatizuotas daugiaparametrinių kokybės kontrolės medžiagų verčių įvedimas ir/ar atsisiuntimas. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 2,5 | Jei siūloma, skiriami 2,5 balai, jei ne – 0 balų. |

3. Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T.

4. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X.

5. Siūlomo objekto techniniai pranašumai vertinami statiniu metodu:

5.1. Siūlomo objekto T1, T2, T3 T4, T5 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 5; T2 = L2 = 2,5; T3 = L3 =2,5; T4 = L4 = 2,5; T5 = L5 =2,5;

5.2. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0; T5 = L5 = 0.

6. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant visų techninių kriterijų parametrų įvertinimus:

T= i=1Ti